## 封2招标控制价
福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 769852元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 柒拾陆万玖仟捌佰伍拾贰圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2026年01月21日 |  | 审 核 时 间:

## 表1总说明
总说明
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 769852 | 14594 | 67380
合 计 |  | 769852 | 14594 | 67380

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程 | 769852 | 14594 | 67380
合 计 |  | 769852 | 14594 | 67380

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 703359
1.1 | 水电计量预付费系统 | 703359
1.2 | 总承包服务费及暂列金
2 | 措施项目费 | 19843
2.1 | 总价措施项目费 | 17595
2.1.1 | 安全文明施工费 | 14594
2.1.2 | 其他总价措施费 | 3001
2.2 | 单价措施项目费 | 2248
3 | 其他项目费 | 46650
3.1 | 暂列金额 | 36160
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费 | 10490
合 计=1+2+3 |  | 769852

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水电计量预付费系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030404036001 | 其他电器 | (1)规格:DDSY1352-4DMBU、单相10(40)A智能开关、 4路16A开关量 (2)名称:单相电度表 (3)安装方式:挂墙明装 (4)单相电度表调试 | 个 | 432 | 417.18 |  | 180221.76 | 清单
2 | 030404036002 | 其他电器 | (1)规格:DDSY1352 单相5(40)A (2)名称:单相电度表 (3)安装方式:挂墙明装 (4)单相电度表调试 | 个 | 24 | 265.77 |  | 6378.48 | 清单
3 | 030404036003 | 其他电器 | (1)规格:DDSY1352 单相5(63)A (2)名称:单相电度表 (3)安装方式:挂墙明装 (4)单相电度表调试 | 个 | 11 | 265.77 |  | 2923.47 | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 467 |  |  | 189523.71 | 分部小计
4 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:1AP1、1AP2配电箱 (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 2 | 3032.36 |  | 6064.72 | 清单
5 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:2~14AP1-1,2~14AP2-1配电箱 (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 26 | 3653.28 |  | 94985.28 | 清单
6 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:2AP1-2配电箱 (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | 4124.75 |  | 4124.75 | 清单
7 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:2AP2-2配电箱 (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | 4730.55 |  | 4730.55 | 清单
8 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:4~14AP1-2,4~14AP2-2 配电箱 (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 22 | 6464.29 |  | 142214.38 | 清单
9 | 030404017006 | 配电箱 | (1)名称:3AP1-2、3AP2-2配电箱 (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 2 | 4910.52 |  | 9821.04 | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 54 |  |  | 261940.72 | 分部小计
10 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:RS485信号线 (2)敷设方式:管内穿线 | m | 656.18 | 5.16 |  | 3385.89 | 清单
11 | 030501012001 | 交换机 | (1)名称:交换机 | 台 | 2 | 1813.31 |  | 3626.62 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)功能:1.端口数≥12个千兆电口,≥2个千兆光口。 2.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps,转发性能≥51/126Mpps。含光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)一对
12 | 030503001001 | 中央管理系统 | (1)名称:数据网关 (2)功能:1.采用ARM11或其他芯片; 2.配置≥1G内存,还可外接存储卡; 3.支持TCP 、lora无线传输; 4.支持 Web、telnet和serial console; 5.自带不小于7寸的电容触摸屏,分辨率不低于800*480; 6.正常工作温度:-10℃~55℃; 7.相对湿度:5%%%~95%%% 无冷凝; 8.功耗:≤10W;9.支持至少3个RS485通讯串口和4个USB接口(下行通讯)和1个10/100M网络接口(上行通讯); 10.绝缘电阻:各接口对外壳之间绝缘电阻>200MΩ;11.防静电测试,接触放电4000V,空气放电8000V的情况下,网关能正常工作; 12.快速瞬变脉冲群测试,在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下,网关能正常工作;13.浪涌测试,网关能够承受1000V的浪涌冲击;14.在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz~2000 MHz的情况下,网关能正常工作;15.在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz~80 MHz、10V的情况下,网关能正常工作;16.数据采集器下行串口必须为485串口通讯;17.数据采集器要能承受长时间高强度的通讯,数据采集器每分钟向软件提供不少于40K的数据; | 系统 | 4 | 5321.46 |  | 21285.84 | 清单
13 | 031003013001 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)型号、规格:DN25远传冷水水表 (3)1.工作电源:3.6v;2.工作环境:温度:-40℃~75℃ 湿度:0~95% | 个 | 452 | 492.7 |  | 222700.4 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
%%RH; 3.与上位机通信接口方式:GPRS、以太网可选;4.表具通讯无线频率:470~510MHz; 5.表具传输距离:500-1000m;6.功耗:休眠电流:小于3μA;接收电流:小于5mA; 7.发射功率:≤ 50mW;8.通讯规约CJ/T188-2004协议/ DL/T645-1997可选,也可根据需要定制协议;9.工作寿命:一次更换电池(容量≥8.5Ah)可以工作6-12年;包含安装及测试
14 | 031003013002 | 水表 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)型号、规格:DN20远传冷水水表 (3)1.工作电源:3.6v;2.工作环境:温度:-40℃~75℃ 湿度:0~95%%%RH; 3.与上位机通信接口方式:GPRS、以太网可选;4.表具通讯无线频率:470~510MHz; 5.表具传输距离:500-1000m;6.功耗:休眠电流:小于3μA;接收电流:小于5mA; 7.发射功率:≤ 50mW;8.通讯规约CJ/T188-2004协议/ DL/T645-1997可选,也可根据需要定制协议;9.工作寿命:一次更换电池(容量≥8.5Ah)可以工作6-12年;包含安装及测试 | 个 | 2 | 447.85 |  | 895.7 | 清单
总承包服务费及暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 703358.88 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 681960 | / | 14594
1.1 | 水电计量预付费系统 | 681960 | 2.14 | 14594
1.2 | 总承包服务费及暂列金 |  | 2.14
2 | 其他总价措施费 | 681960 | / | 3001
2.1 | 水电计量预付费系统 | 681960 | 0.44 | 3001
2.2 | 总承包服务费及暂列金 |  | 0.44
合 计 |  |  |  | 17595

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水电计量预付费系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 2247.7 |  | 2247.7 | 清单
总承包服务费及暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [7 empty] | 2247.7 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 36160
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费 | 10490 | （723202-（21694+21694*0.09））*费率
合 计 |  | 46650 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 36160
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 36160 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
水电计量预付费系统 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 614.61 | 1141.41 |  | 175.6 | 122.92 |  | 193.16 |  | 2247.7
1.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 1756.019 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
1.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 0 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
总承包服务费及暂列金 | [13 empty] | 分项工程(17安装)

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 67380.42
二 |  | 材料
1 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 52.1 | 5.22 | 271.96
2 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 4.3 | 1.17 | 5.03
3 | 03130770 | 普通钻头 | Φ4-6 | kg | 467 | 11.95 | 5580.65
4 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 | 93.4 | 6.55 | 611.77
5 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 8.1 | 4.48 | 36.29
6 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 1.62 | 11.97 | 19.39
7 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.52 | 9.91 | 5.15
8 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 22.14 | 25.4 | 562.36
9 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 9.66 | 7.95 | 76.8
10 | 27170100 | 尼龙扎带 | 综合 | 根 | 4670 | 0.04 | 186.8
11 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 8 | 13.27 | 106.16
12 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 347.208 | 3.02 | 1048.57
13 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 4.08 | 3.91 | 15.95
14 | 28270120 | 双绞线缆 |  | m | 688.989 | 2.23 | 1536.45
15 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 109.62 | 1.33 | 145.79
16 | 29090520 | 铜端子 | 6mm2 | 个 | 4.08 | 1.89 | 7.71
17 | 34050040 | 打印纸 | 132-1 | 箱 |  | 212.39
18 | 34090080 | 棉丝 |  | kg |  | 5.75
19 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 467 | 0.88 | 410.96
20 | 34130110 | 铅标志牌 |  | 个 | 1401 | 3.1 | 4343.1
21 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 241.396 | 1 | 241.4
22 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 4117.552 | 1 | 4117.55
23 | 49011001 | DN25远传冷水水表 |  | 个 | 452 | 318.584 | 144000
24 | 49011002 | DN20远传冷水水表 |  | 个 | 2 | 283.186 | 566.37
25 | 49011004 | 单相10(40)A智能开关、 | 4路16A开关量 | 块 | 432 | 230.088 | 99398.23
26 | 49011005 | DDSY1352 单相5(40)A |  | 块 | 24 | 110.619 | 2654.87
27 | 49011005 | DDSY1352 | 单相5(63)A | 块 | 11 | 110.619 | 1216.81
28 | 49011007 | 2~14AP1-1,2~14AP2-1配电箱 |  | 台 | 26 | 2676 | 69576
29 | 49011008 | 2AP2-2配电箱 |  | 台 | 1 | 3526 | 3526
30 | 49011009 | 3AP1-2、3AP2-2配电箱 |  | 台 | 2 | 3668 | 7336
31 | 49011010 | 2AP1-2配电箱 |  | 台 | 1 | 3048 | 3048
32 | 49011011 | 4~14AP1-2,4~14AP2-2配电箱 |  | 台 | 22 | 4894 | 107668
33 | 49011012 | 1AP1、1AP2配电箱 |  | 台 | 2 | 2227 | 4454
三 |  | 设备
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区南区J区学生宿舍水电计量预付费系统 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 79011004 | 中心管理系统(抄表网关) |  | 个 | 4 | 4831.858 | 19327.43
2 | 79011004 | 交换机设备安装、调试(交换机 固定配置 ≤24口) |  | 台 | 2 | 1183.5 | 2367
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 23.556 | 6.03 | 142.04
2 | 98050170 | 数字温度计 |  | 台班 |  | 17.08
3 | 98050180 | 数字压差计 |  | 台班 |  | 8.55
4 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 3.281 | 5.51 | 18.08
5 | 98230040 | 数字示波器 |  | 台班 |  | 77.77
6 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 2.4 | 10.24 | 24.58
7 | 98470350 | 风压风速风量仪 |  | 台班 |  | 6.29
8 | 98470400 | 过程仪表 |  | 台班 |  | 23.23
9 | 98470520 | 打印机 | 宽行 | 台班 |  | 5.79
10 | 98470620 | 现场测试仪 | PLT301A | 台班 | 130.76 | 51.97 | 6795.6
11 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 45.4 | 20.039 | 909.77