福建工程学院文件

闽工院后勤〔2018〕2号

关于印发《福建工程学院

防汛防台风工作应急预案》的通知

各部门、各单位：

为切实做好防汛防台风工作，保障汛期安全与稳定，经研究，现将修订后的《福建工程学院防汛防台风工作应急预案》印发给你们，请遵照执行。

福建工程学院

2018年5月15日

福建工程学院防汛防台风工作应急预案

（2018年5月修订）

为切实做好暴雨、台风等极端天气的安全防范和处置工作，提高快速反应和应急处置能力，保证防汛防台风工作有序、高效进行，最大限度减少人员伤亡和财产损失，保障学校正常的教育教学秩序，依据《福建省突发公共事件总体应急预案》、《福建省防洪防台风应急预案》和学校防汛指挥部的统一安排和部署，结合学校实际情况，特制定本预案。

一、应急指挥体系及职责

（一）组织机构

学校设立防汛指挥部，负责领导全校的防汛工作。

总 指 挥：何  仕

副总指挥：党委办公室•校长办公室主任  后勤管理处处长

成    员：由党委办公室•校长办公室、后勤管理处、学生工作部（处）、宣传部、武装保卫部（处）、研究生处、基建处、计划财务处、资产管理处、教务处、产学研办公室、团委、图书馆负责人组成。

指挥部下设防汛办公室，挂靠后勤管理处，主任由后勤管理处处长兼任，副主任由党委办公室•校长办公室、基建处、学生工作部（处）、武装保卫部（处）负责人兼任。

（二）组织机构职责

各单位要对部门防汛防台情况进行排查，早组织、早筹备、早落实。在汛情灾害发生时，按照“谁分管、谁负责”的原则，承担本部门相应的防汛防台任务，并及时向校防汛指挥部报告，做到各司其职，确保安全无事故。

1.防汛指挥部职责：全面组织指挥全校防汛防台工作

（1）统一指挥全校防汛防台风工作，宣布启动、终止校防汛防台工作应急预案。

（2）在省、市人民政府和上级防汛指挥机构的领导下，贯彻执行相关决定、指令。

（3）组织召开校防汛指挥部成员单位和相关单位参加的防汛防台风工作会议，分析预测洪水、台风发展趋势，安排部署防汛防台风、救灾工作，制定各项防汛防台风、救灾应急措施。

（4）下达防汛防台风抢险调度命令，组织各部门、各单位实施防汛防台风工作预案。

（5）动员全校参与防汛防台风抢险救灾，指导、组织灾后恢复重建，尽快恢复教学、生活秩序，确保安定稳定。

2.校防汛办职责

（1）加强与省教育厅、福州市、闽侯县政府等有关部门的联系，及时掌握汛情、险情和灾情，向学校领导报告和对外发布汛情、灾情。

（2）提出防汛防台风的目标、重点和措施等意见建议，为校防汛指挥部提供决策依据。

（3）及时传达上级防汛指挥机构和校防汛指挥部的指令，督促各项防汛防台风措施的落实。

（4）负责校防汛抢险物资、器材的添置、储备、调剂和管理，协调有关部门做好抢险物资、器材的储备、管理。

（5）负责校防汛指挥部的日常管理工作。

3.校防汛指挥部主要成员单位职责

（1）党办·校办

根据校防汛指挥部的指令，负责综合协调、召开有关会议、上传下达。负责与大学城管委会、闽侯防汛办的联系与沟通，掌握汛情动态并及时报告校防汛指挥部，保持与校领导、省教育厅等有关部门的联系，必要时请求上级部门支援。

（2）后勤管理处

①做好校园排水排涝、校内河道水位调节，防止校园发生严重内涝。

②做好后勤保障工作，确保防汛防台预警发出后连续三天的饮食、饮水供应，做到安全、卫生、充足；

③做好汛期用电正常供应，保障用电安全，尤其要优先确保生活区、食堂以及排涝抢险的重要部位（泵房等）的用电；如遇停电，应及时启动应急电源，首先满足排涝抢险的电力供应，并及时抢修受损的电力设施，尽快恢复供电。

④做好防汛物资的登记、管理工作，落实抢险物资的采购与存储，设立防汛防台风物资仓库，确保需要时在第一时间送到现场。

⑤做好抗灾期间的医疗救护和疾病预防控制工作。落实药品、可能爆发的传染病预防疫苗、消毒物品和器材。

⑥开展报灾、核灾及灾后建筑、绿化、景观等有关设施恢复重建等工作，及时掌握灾情信息和救灾情况并上报校防汛指挥部；做好校舍等设施的加固，特别是危、漏校舍的维修和加固；做好灾后校园环境清理及防疫工作。

⑦会同保卫处严密监视各山体、边坡等地质灾害点和围墙、挡土墙的稳定情况，做好地质灾害的预防工作。

⑧协调、组织、督促物业公司做好以下工作：

汛前抓紧对校内排水系统进行清淤疏浚，维护过路排水涵管，保养好各楼宇集水井水泵，准备好潜水泵，对重点楼宇排水汛期做到自查；

组织对广告牌、路牌、横幅、空调外机、雨棚、玻璃幕墙、花盆、排风管道等高空构筑物进行安全检查和抽查，督促相应单位落实安全措施，消除隐患；

对屋顶的垃圾、雨水井口进行清理；

对地下室集水井、排污泵进行清理检查，检查水泵开关是否设置在自动挡上；对室内外的配电箱进行检查，对各类设施、动力和照明设备及时检查修复；

对路面的落叶垃圾、水系清理落实到位；

在暴雨、台风预警信号发布后，立即检查并清理路边排水口，突击清除垃圾等杂物，确保排水畅通；

负责对校区绿化树木的扶正、修剪、加固，对于在台风暴雨中倒伏的树木及时进行扶正加固，确保道路畅通行人安全；

负责对绿化区域中的洼地进行排水，防止积水；

组织成立学校抢险救灾应急队伍，负责重要物资的紧急疏散和必要的抢险，并定期开展防汛防台应急演练。

（3）基建处

做好防汛防台风基础设施规划和基础设施建设工作，落实重点防汛防台风工程建设。督促和协调施工单位做好在建工程建设的防汛防台风工作。加强工地管理，设置隔离警戒线，控制危险地段，协调施工单位转移工人到安全地带；必要时配合抢修水电故障工作。

（4）学生工作部（处）、研究生处

①根据校防汛指挥部的要求，及时逐级传达上级防汛指挥机构的指示。提醒、督促在校学生尽快做好防汛的必要准备工作。

②加强学生管理，开展汛期在校学生情况排查，掌握学生动向。

③协助公安部门和保卫处维护抗灾期间的校园治安秩序，牵头做好危险地带学生的疏散、转移、解救工作。

④对学校公寓园区的排水疏浚系统进行全面清查，并做好学生公寓区内安全管理工作。

（5）资产管理处

负责协调指挥重要仪器设备的转移与管理，做好灾后资产损失情况清查和灾后物资采购等工作。

（6）武装保卫处

①负责民防工程的防汛防台安全管理，检查督促民防工程做好防汛防台安全管理工作；组织协调相关单位落实普通地下工程防汛防台工作。

②协助公安部门维护抗灾期间的校园治安秩序，妥善处置因防汛防台风引发的群体性事件。

③协助学工处做好危险地带学生疏散、转移、解救工作，组织危险地带的其他人员疏散、转移、解救工作。

④会同后勤处严密监视各山体、边坡的地质稳定情况和围墙、挡土墙，做好地质灾害的预防工作。

⑤负责大门、道路控制和校内水体、防汛沟渠的警戒和监测，设置相应安全警示标识。

⑥受台风、暴雨等袭击前后，维护校内交通秩序，确保校内人员通行安全，确保抢险救灾车辆优先、快速通行。

⑦负责汛期内消防设施检查和管理。

（7）宣传部

①向在校学生提供实时的防汛防台风信息。当接到气象、防汛部门提供的灾害性暴雨、洪水、台风信息和防汛防台风通知时，应及时向师生滚动播发。

②正确把握全校防汛防台风宣传的导向，及时做好防汛防台风新闻宣传报道工作，负责校外新闻媒体的采访接待安排工作。

③配合校防汛办对师生员工的防汛防台风知识宣传。

④及时准确宣传报道汛情、灾情和相关地区防汛防台风动态，做好有关声像资料收集、汇编和保存工作。

（8）教务处

负责汛期教学有关工作的调整，协调做好教材的转移，灾后负责恢复教学秩序。

（9）产学研办公室

负责对校办企业和科技园区入驻企业的防汛防台组织协调工作。

（10）校团委

①负责及时通知在发生洪涝台风灾害地区参加社会实践活动的师生注意安全。

②做好防汛期间学生志愿服务队的组织筹建和管理工作，组织校红十字会配合做好汛期相关卫生防疫工作，和灾害发生后的救助工作。

（11）图书馆

做好必要时图书资料的转移工作。

二、应急工作程序

(一)预报预警

学校防汛指挥部办公室及时收集以下信息：

（1）气象部门发布的天气预报。

（2）各单位上报的学校各处防汛工作信息。

（3）防汛指挥部成员单位上报的防汛工作信息。

（4）其他相关信息。

信息经整理后，学校防汛指挥部通过各种方式进行预报预警。

（二）领导响应

总指挥或副总指挥在学校防汛指挥部进行指挥决策。必要时，赶赴现场指挥处置。

（三）校防汛指挥部成员单位响应

（1）指挥到位

学校防汛指挥部办公室主任根据防汛指挥部的指令开展全校防汛指挥工作。

（2）会商

根据需要，校防汛指挥部办公室与各相关单位进行会商。

（3）下达命令

根据会商结果，学校防汛指挥部按照有关防汛预案，对已经或可能发生险情区域下达以下命令：

①维护治安命令：保卫处等有关部门负责已经或可能发生险情地区的治安秩序和交通疏导。

②转移命令：在规定时间内，对已经或可能发生险情地区的人、财、物实施安全转移。

③抢险队伍调度命令：在规定时间内协调抢险队伍人员调度。

④抢险物资调度命令：在规定时间内将抢险及救济物资送达指定地点。

（4）进驻现场

学校防汛指挥部派有关负责人进驻现场。

（5）信息报告

学校防汛指挥部及时掌握最新信息，经整理后及时做到上情下达、下情上报。指挥部成员单位及时掌握所属范围内的最新信息，经整理后上报学校防汛指挥部。

三、其他事项

1、预案管理与更新。本预案由校防汛指挥部办公室制定，并定期组织对预案进行评估，视情况变化做出相应修改。

2、奖励与责任追究

学校对在防汛防台风工作中表现突出、做出重要贡献的单位和个人给予表彰和奖励。对玩忽职守、不执行命令造成损失的单位和个人依照有关规定给予相应处罚及责任追究。

# 3、预案解释部门

本预案由校防汛指挥部办公室负责解释，并根据实际情况变化，适时修订本预案。各二级学院、各部门可参照本预案制定本单位防汛防台风预案的实施细则。

# 4、预案适用范围

# 本预案适用于福建工程学院行政管辖范围内的台风、暴雨、洪水灾害及其次生灾害的预防和处置。

# 5、预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

抄送：。

福建工程学院校长办公室 2018年5月16日印发