## 封2招标控制价
福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  | 899677元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 捌拾玖万玖仟陆佰柒拾柒圆整 |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  |  | 审 核 时 间:

## 表1总说明
总说明
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装饰工程 | 325754 | 1556 | 105785
2 | 安装工程 | 531081 | 2524 | 129445
3 | 暂列金 | 42842
合 计 |  | 899677 | 4080 | 235230

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 装饰工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 1F | 75134 | 360 | 25580
2 | 2-5F | 245234 | 1170 | 76682
3 | 其他工程 | 5386 | 26 | 3523
合 计 |  | 325754 | 1556 | 105785
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 安装工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程 | 531081 | 2524 | 129445
合 计 |  | 531081 | 2524 | 129445
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 暂列金 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金 | 42842
合 计 |  | 42842

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 装饰工程 1F |  | 第1页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 67639
1.1 | 拆除工程 | 5356
1.2 | 内墙面工程 | 16065
1.3 | 楼地面工程 | 2006
1.4 | 天棚工程 | 5567
1.5 | 砌筑工程 | 407
1.6 | 混凝土工程 | 1037
1.7 | 门窗工程 | 35875
1.8 | 一般土建 | 1326
2 | 措施项目费 | 7495
2.1 | 总价措施项目费 | 442
2.1.1 | 安全文明施工费 | 360
2.1.2 | 其他总价措施费 | 82
2.2 | 单价措施项目费 | 7053
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 75134
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 装饰工程 2-5F |  | 第2页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 237374
1.1 | 拆除工程 | 20355
1.2 | 内墙面工程 | 53374
1.3 | 天棚工程 | 17972
1.4 | 门窗工程 | 145535
1.5 | 砌筑工程 | 138
2 | 措施项目费 | 7860
2.1 | 总价措施项目费 | 1438
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1170
2.1.2 | 其他总价措施费 | 268
2.2 | 单价措施项目费 | 6422
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 245234
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 装饰工程 其他工程 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 5354
1.1 | 其他工程 | 5354
2 | 措施项目费 | 32
2.1 | 总价措施项目费 | 32
2.1.1 | 安全文明施工费 | 26
2.1.2 | 其他总价措施费 | 6
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 5386
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 安装工程 安装工程 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 520206
1.1 | 电气工程 | 478202
1.2 | 应急照明工程 | 31340
1.3 | 排水工程 | 690
1.4 | 冷凝水工程 | 9974
2 | 措施项目费 | 10875
2.1 | 总价措施项目费 | 3102
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2524
2.1.2 | 其他总价措施费 | 578
2.2 | 单价措施项目费 | 7773
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 531081
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 暂列金 暂列金 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 42842
3.1 | 暂列金额 | 42842
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 42842

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装饰工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
1F | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M0921、M0720、M1021 (2)门窗面积:1.89m2、1.4m2、2.1m2 | 樘 | 25 | 28.97 |  | 724.25 | 清单
2 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M1826 (2)门窗面积:4.68m2 | 樘 | 1 | 43.46 |  | 43.46 | 清单
3 | 011610004001 | 门窗套拆除 | (1)构件名称:原门框拆除 (2)门窗套材质:拆除金属门套 | m2 | 1.68 | 11.22 |  | 18.85 | 清单
|  | 墙面拆除 | [6 empty] | 清单
4 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:墙面涂料面层 | m2 | 534.806 | 3.48 |  | 1861.12 | 清单
5 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面腻子+墙面涂料面层 | m2 | 131.482 | 5.44 |  | 715.26 | 清单
|  | 砌体拆除 | [6 empty] | 清单
6 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体材质:蒸压加气混凝土砌块 | m3 | 0.792 | 83.2 |  | 65.89 | 清单
7 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体材质:蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体凿门窗洞口面积:＞1M2 | m3 | 0.547 | 166.4 |  | 91.02 | 清单
|  | 楼地面拆除 | [6 empty] | 清单
8 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:环氧树脂地面 (2)走廊 | m2 | 11.55 | 6.54 |  | 75.54 | 清单
9 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:环氧树脂地面 (2)拆除水泥砂浆整体面层 (3)房间 | m2 | 23.203 | 8.34 |  | 193.51 | 清单
|  | 天棚面拆除 | [6 empty] | 清单
10 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:天棚面 | m2 | 197.777 | 5.44 |  | 1075.91 | 清单
|  | 分部分项 | [6 empty] | 清单
11 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:15KM | m3 | 12.88 | 38.17 |  | 491.63 | 清单
内墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)防护材料种类:素水泥浆界面剂 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 402.837 | 20.81 |  | 8383.04 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
13 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:3厚耐水腻子2遍 (3)防护材料种类:素水泥浆界面剂 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 134.279 | 38.65 |  | 5189.88 | 清单
14 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)防护材料种类:素水泥浆界面剂 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:刷两遍白色无机涂料 (4)卫生间1.8m以上 | m2 | 140.36 | 14.46 |  | 2029.61 | 清单
15 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 | m2 | 5.904 | 13.78 |  | 81.36 | 清单
16 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)界面剂类型:素水泥砂浆界面剂一道 (2)找平层砂浆厚度、配合比:8厚DPM5砂浆打底抹平 | m2 | 9.848 | 4.56 |  | 44.91 | 清单
17 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:新建墙体 (2)腻子种类、遍数:3厚耐水腻子2遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 9.848 | 34.09 |  | 335.72 | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
18 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:环氧腻子超细找平层 (2)界面剂材料种类:环氧底涂2道 (3)中层漆材料种类、厚度:环氧中涂一道 (4)面层材料种类:3厚环氧自流平面层 | m2 | 11.55 | 79.44 |  | 917.53 | 清单
19 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 (2)界面剂一道 | m2 | 23.2 | 46.91 |  | 1088.31 | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚面 (2)防护材料种类:涂刷界面剂 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 197.777 | 28.15 |  | 5567.42 | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 (2)300厚 (3)砂浆强度等级:砂浆等级M5 | m3 | 0.644 | 614.43 |  | 395.69 | 清单
22 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:0.2M | m3 | 0.537 | 20.2 |  | 10.85 | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.403 | 740.69 |  | 298.5 | 清单
24 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.424 | 744.65 |  | 315.73 | 清单
25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ6 | t | 0.014 | 5938.37 |  | 83.14 | 清单
26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 0.046 | 5431.76 |  | 249.86 | 清单
27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ16 | t | 0.017 | 5299.11 |  | 90.08 | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 010802004001 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:钢制防盗门 | m2 | 20.79 | 713.96 |  | 14843.23 | 清单
29 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:甲级防火门 | m2 | 15.87 | 640.1 |  | 10158.39 | 清单
30 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金门 | m2 | 16.17 | 672.45 |  | 10873.52 | 清单
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
31 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:瓷质面砖600*1200 (2)DTG砂浆勾缝 (3)做法详图集23J909,6-13,外墙11D | m2 | 4.924 | 206.6 |  | 1017.3 | 清单
32 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)界面剂类型:素水泥浆界面剂 (2)找平层砂浆厚度、配合比:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平、9D1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 (3)做法详图集23J909,6-13,外墙11D | m2 | 4.924 | 62.71 |  | 308.78 | 清单
2-5F | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
33 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除整 | 樘 | 52 | 28.97 |  | 1506.44 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
樘门窗 (2)门窗面积:1.47m2
34 | 011610001004 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除整樘门窗 (2)门窗面积:1.89m2 | 樘 | 52 | 28.97 |  | 1506.44 | 清单
35 | 011610001005 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除整樘门窗 (2)门窗面积:2.07m2 | 樘 | 1 | 28.97 |  | 28.97 | 清单
36 | 011610001006 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除整樘门窗 (2)门窗面积:4.68m2 | 樘 | 5 | 43.46 |  | 217.3 | 清单
37 | 011610004002 | 门窗套拆除 | (1)构件名称:原门框拆除 (2)门窗套材质:拆除金属门套 | m2 | 2.1 | 11.22 |  | 23.56 | 清单
|  | 墙面拆除 | [6 empty] | 清单
38 | 011608001004 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面涂料面层 | m2 | 1777.437 | 5.44 |  | 9669.26 | 清单
39 | 011608001005 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面腻子+墙面涂料面层 | m2 | 451.564 | 5.44 |  | 2456.51 | 清单
|  | 天棚面拆除 | [6 empty] | 清单
40 | 011608001006 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:天棚面 | m2 | 638.424 | 5.44 |  | 3473.03 | 清单
|  | 分部分项 | [6 empty] | 清单
41 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:15KM | m3 | 38.612 | 38.17 |  | 1473.82 | 清单
内墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
42 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)防护材料种类:素水泥浆界面剂 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 1393.676 | 20.81 |  | 29002.4 | 清单
43 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:3厚耐水腻子2遍 (2)防护材料种类:素水泥浆界面剂 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 464.559 | 38.65 |  | 17955.21 | 清单
44 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面 (2)防护材料种类:素水泥浆界面剂 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:刷两遍白色无机涂料 (4)卫生间 | m2 | 422.744 | 14.46 |  | 6112.88 | 清单
45 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)界面剂类型:素水泥砂浆界面剂一道 (2)找平层砂浆厚度、 | m2 | 4.14 | 35.05 |  | 145.11 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配合比:8厚DPM5砂浆打底抹平 (3)新建墙体
46 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:新建墙体 (2)腻子种类、遍数:3厚耐水腻子2遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 4.14 | 34.09 |  | 141.13 | 清单
47 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 | m2 | 1.28 | 13.78 |  | 17.64 | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
48 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚面 (2)防护材料种类:涂刷界面剂 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 638.424 | 28.15 |  | 17971.64 | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
49 | 010802004002 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:钢制防盗门 | m2 | 98.28 | 713.96 |  | 70167.99 | 清单
50 | 010802003002 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:甲级防火门 | m2 | 37.44 | 640.1 |  | 23965.34 | 清单
51 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金门 | m2 | 76.44 | 672.45 |  | 51402.08 | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
52 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 (2)100厚 (3)砂浆强度等级:砂浆等级M5 | m3 | 0.207 | 668.22 |  | 138.32 | 清单
其他工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
53 | 01B001 | 清洗 | (1)清洗面层 | m2 | 1858.911 | 2.88 |  | 5353.66 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
54 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AW (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | 10677.62 |  | 10677.62 | 清单
55 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱1AW (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | 7016.22 |  | 7016.22 | 清单
56 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:配电箱2AW-5AW (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 4 | 8421.72 |  | 33686.88 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
57 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 63 | 863 |  | 54369 | 清单
58 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:配电箱ALE (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | 1974.67 |  | 1974.67 | 清单
59 | 030404017006 | 配电箱 | (1)名称:配电箱ALg (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | 2144.49 |  | 2144.49 | 清单
60 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)类型:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) (2)名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 | 349.5 |  | 349.5 | 清单
61 | 030411003001 | 桥架 | (1)名称:强电桥架 (2)规格:MR-300×100 (3)接地要求:防腐接地 | m | 17.18 | 110.66 |  | 1901.14 | 清单
62 | 030411003002 | 桥架 | (1)名称:强电桥架 (2)规格:MR-100×50 (3)接地要求:防腐接地 | m | 110.68 | 46.17 |  | 5110.1 | 清单
63 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:型钢等 (2)名称:桥架支吊架 | kg | 66.43 | 15.73 |  | 1044.94 | 清单
64 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZ-YJY (3)规格:4×70+1×35 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 95.62 | 401.69 |  | 38409.6 | 清单
65 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZ-YJY (3)规格:4×50+1×25 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 11.89 | 285.37 |  | 3393.05 | 清单
66 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZN-YJY (3)规格:5×6 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 12.66 | 53.7 |  | 679.84 | 清单
67 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZN-YJY (3)规格:5×4 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 13.43 | 40.79 |  | 547.81 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
68 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头 (2)规格:≤50mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 2 | 210.22 |  | 420.44 | 清单
69 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头 (2)规格:≤70mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 8 | 240.93 |  | 1927.44 | 清单
70 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头 (2)规格:≤10mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 4 | 75.1 |  | 300.4 | 清单
71 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 29.85 | 17.84 |  | 532.52 | 清单
72 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 224.46 | 21.54 |  | 4834.87 | 清单
73 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 218.97 | 29.27 |  | 6409.25 | 清单
74 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 126.5 | 26.29 |  | 3325.69 | 清单
75 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC80 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 35.16 | 87.25 |  | 3067.71 | 清单
76 | 030413001002 | 铁构件 | (1)材质:一般铁构件 (2)名称:管道支吊架 | kg | 27.809 | 18.4 |  | 511.69 | 清单
77 | 030411002001 | 线槽 | (1)规格:PR25×25 (2)名称:塑料线槽 | m | 722.25 | 17.11 |  | 12357.7 | 清单
78 | 030411002002 | 线槽 | (1)规格:PR20×20 (2)名称:塑料线槽 | m | 3427.29 | 15.91 |  | 54528.18 | 清单
79 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:金属软管 (3)规格:DN20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油 | m | 3.5 | 48.54 |  | 169.89 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
漆，接地
80 | 030411001007 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:金属软管 (3)规格:DN25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 31.5 | 52.34 |  | 1648.71 | 清单
81 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:金属软管 (3)规格:DN50 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 2 | 99.48 |  | 198.96 | 清单
82 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZ-BYJ (4)规格:10mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 1130.91 | 14.42 |  | 16307.72 | 清单
83 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZ-BYJ (4)规格:10mm2 (5)配线形式:线槽内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 3288.75 | 14.63 |  | 48114.41 | 清单
84 | 030411004003 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:BV (4)规格:4mm2 (5)配线形式:线槽内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 2355.75 | 6.31 |  | 14864.78 | 清单
85 | 030411004004 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZ-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 1236.5 | 5.02 |  | 6207.23 | 清单
86 | 030411004005 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZ-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)配线形式:线槽内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 186.51 | 4.48 |  | 835.56 | 清单
87 | 030411004006 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:BV (4)规格:2.5mm2 (5)配线形式:线槽内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 10491.75 | 4.32 |  | 45324.36 | 清单
88 | 030411004007 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 | m | 98.39 | 5.25 |  | 516.55 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:WDZN-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内
89 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒+空白面板 (2)安装形式:暗装 | 个 | 74 | 11.59 |  | 857.66 | 清单
90 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关插座盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 1112 | 7.95 |  | 8840.4 | 清单
91 | 030411006003 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 368 | 7.74 |  | 2848.32 | 清单
92 | 030411006004 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 63 | 7.74 |  | 487.62 | 清单
93 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:吸顶节能灯 (2)规格:10W，4000K,95lx/W | 套 | 173 | 81.56 |  | 14109.88 | 清单
94 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:应急吸顶节能灯 (2)规格:10W，4000K,95lx/W | 套 | 6 | 100.75 |  | 604.5 | 清单
95 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格:18W，4000K,100lx/W (2)名称:带罩支架灯(LED) (3)安装形式:吸顶安装 | 套 | 189 | 95.46 |  | 18041.94 | 清单
96 | 030404035001 | 插座 | (1)规格:250V,10A (2)名称:二三极两用插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 625 | 19.61 |  | 12256.25 | 清单
97 | 030404035002 | 插座 | (1)规格:250V,10A (2)名称:带开关三极插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 63 | 20.13 |  | 1268.19 | 清单
98 | 030404035003 | 插座 | (1)规格:250V 10A 安全型 防水型(带防溅盖) (2)名称:二三极两用插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 63 | 20.64 |  | 1300.32 | 清单
99 | 030404035004 | 插座 | (1)规格:250V,16A (2)名称:热水器插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 63 | 24.75 |  | 1559.25 | 清单
100 | 030404035005 | 插座 | (1)规格:250V,16A (2)名称:带开关三极插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 63 | 25.79 |  | 1624.77 | 清单
101 | 030404034001 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A(宽板带指示灯) (2)名称:单联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 65 | 14.51 |  | 943.15 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
102 | 030404034002 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A(宽板带指示灯) (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 63 | 17.34 |  | 1092.42 | 清单
103 | 030404034003 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A(宽板带指示灯) (2)名称:三联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 63 | 19.17 |  | 1207.71 | 清单
104 | 030404034004 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A(宽板带指示灯) (2)名称:声光控延时单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 44 | 30.79 |  | 1354.76 | 清单
105 | 030404033001 | 风扇 | (1)名称:排气扇 | 台 | 63 | 187.21 |  | 11794.23 | 清单
106 | 030404031001 | 小电器 | (1)名称:拆除吊扇 | 台 | 126 | 28.08 |  | 3538.08 | 清单
107 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)名称:拆除支架灯 | 套 | 221 | 10.73 |  | 2371.33 | 清单
108 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:拆除LED筒灯 | 套 | 72 | 10.34 |  | 744.48 | 清单
109 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:原状恢复 | m | 297.8 | 25.68 |  | 7647.5 | 清单
应急照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
110 | 030404017007 | 配电箱 | (1)名称:A型应急照明集中电源 (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 | 2219.21 |  | 2219.21 | 清单
111 | 030411001009 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:RC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 253.6 | 20.46 |  | 5188.66 | 清单
112 | 030411001010 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:RC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 173.27 | 28.92 |  | 5010.97 | 清单
113 | 030413001003 | 铁构件 | (1)材质:一般铁构件 (2)名称:管道支吊架 | kg | 21.485 | 17.87 |  | 383.94 | 清单
114 | 030411001011 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:金属软管 (3)规格:DN20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 1 | 48.54 |  | 48.54 | 清单
115 | 030411004008 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZN-RYJS (4)规格:2X2.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 | m | 432.87 | 9.43 |  | 4081.96 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)配线部位:室内
116 | 030411004009 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZN-RYJS (4)规格:2X2.5mm2 (5)配线形式:线槽内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 50.4 | 8.73 |  | 439.99 | 清单
117 | 030411006005 | 接线盒 | (1)名称:接线盒+空白面板 (2)安装形式:暗装 | 个 | 2 | 11.59 |  | 23.18 | 清单
118 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:楼层标志灯 (2)规格:36V 1W (3)安装形式:壁装 | 套 | 6 | 92 |  | 552 | 清单
119 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)规格:36V 1W (3)安装形式:壁装 | 套 | 1 | 81.76 |  | 81.76 | 清单
120 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:方向标志灯 (2)规格:36V 1W (3)安装形式:壁装 | 套 | 22 | 81.76 |  | 1798.72 | 清单
121 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:疏散出口标志灯 (2)规格:36V 1W (3)安装形式:壁装 | 套 | 11 | 81.76 |  | 899.36 | 清单
122 | 030412004006 | 装饰灯 | (1)名称:应急照明灯 (2)规格:9W/DC36V 额定光通量1000lm (3)安装形式:吸顶式 | 套 | 34 | 113.67 |  | 3864.78 | 清单
123 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)名称:应急照明灯9W(防水型) (2)规格:9W/DC36V 额定光通量1000lm (3)安装形式:壁挂式 | 套 | 1 | 113.76 |  | 113.76 | 清单
124 | 030411006006 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 75 | 7.74 |  | 580.5 | 清单
125 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:原状恢复 | m | 235.7 | 25.68 |  | 6052.78 | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
126 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC排水管 dn50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水（闭水）及通球试验 | m | 44.1 | 15.64 |  | 689.72 | 清单
冷凝水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
127 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 | m | 295 | 26.32 |  | 7764.4 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:PVC-U凝结水塑料管 (0.63MPa) De32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水（闭水）及通球试验
128 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:防虫罩网 | 个 | 13 | 1.28 |  | 16.64 | 清单
129 | 031002003001 | 套管 | (1)材质:混凝土楼板钻孔 (2)规格:主管直径 DN25 | 个 | 52 | 42.17 |  | 2192.84 | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 830573.41 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
装饰工程
1F
1 | 安全文明施工费 | 74692 | / | 360
1.1 | 拆除工程 | 5356 | 0.48 | 26
1.2 | 内墙面工程 | 16065 | 0.48 | 77
1.3 | 楼地面工程 | 2006 | 0.48 | 10
1.4 | 天棚工程 | 10766 | 0.48 | 52
1.5 | 砌筑工程 | 570 | 0.48 | 3
1.6 | 混凝土工程 | 2038 | 0.48 | 10
1.7 | 门窗工程 | 35875 | 0.48 | 172
1.8 | 一般土建 | 2016 | 0.48 | 10
2 | 其他总价措施费 | 74692 | / | 82
2.1 | 拆除工程 | 5356 | 0.11 | 6
2.2 | 内墙面工程 | 16065 | 0.11 | 18
2.3 | 楼地面工程 | 2006 | 0.11 | 2
2.4 | 天棚工程 | 10766 | 0.11 | 12
2.5 | 砌筑工程 | 570 | 0.11 | 1
2.6 | 混凝土工程 | 2038 | 0.11 | 2
2.7 | 门窗工程 | 35875 | 0.11 | 39
2.8 | 一般土建 | 2016 | 0.11 | 2
2-5F
1 | 安全文明施工费 | 243796 | / | 1170
1.1 | 拆除工程 | 26768 | 0.48 | 128
1.2 | 内墙面工程 | 53374 | 0.48 | 256
1.3 | 天棚工程 | 17972 | 0.48 | 86
1.4 | 门窗工程 | 145535 | 0.48 | 699
1.5 | 砌筑工程 | 147 | 0.48 | 1
2 | 其他总价措施费 | 243796 | / | 268
2.1 | 拆除工程 | 26768 | 0.11 | 29
2.2 | 内墙面工程 | 53374 | 0.11 | 59
2.3 | 天棚工程 | 17972 | 0.11 | 20
2.4 | 门窗工程 | 145535 | 0.11 | 160
2.5 | 砌筑工程 | 147 | 0.11
其他工程
1 | 安全文明施工费 | 5354 | / | 26
1.1 | 其他工程 | 5354 | 0.48 | 26
2 | 其他总价措施费 | 5354 | / | 6
2.1 | 其他工程 | 5354 | 0.11 | 6
安装工程
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 525963 | / | 2524
1.1 | 电气工程 | 485449 | 0.48 | 2330
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.2 | 应急照明工程 | 29543 | 0.48 | 142
1.3 | 排水工程 | 710 | 0.48 | 3
1.4 | 冷凝水工程 | 10261 | 0.48 | 49
2 | 其他总价措施费 | 525963 | / | 578
2.1 | 电气工程 | 485449 | 0.11 | 534
2.2 | 应急照明工程 | 29543 | 0.11 | 32
2.3 | 排水工程 | 710 | 0.11 | 1
2.4 | 冷凝水工程 | 10261 | 0.11 | 11
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 暂列金 |  | 0.48
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 暂列金 |  | 0.11
合 计 |  |  |  | 5014

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装饰工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
1F | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:4.4M | m2 | 413.92 | 12.56 |  | 5198.84 | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:内墙 (2)搭设高度:4.3M | m2 | 13.604 | 11.96 |  | 162.7 | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.8m | m2 | 6.048 | 108.93 |  | 658.81 | 清单
4 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.8m | m2 | 2.824 | 121.01 |  | 341.73 | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:钢管 | m2 | 13.604 | 50.7 |  | 689.72 | 清单
2-5F | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011708001001 | 二次搬运 | (1)搬运内容:建筑材料 (2)搬运距离:2F、3F、4F、5F、WF | 项 | 1 | 1779.81 |  | 1779.81 | 清单
7 | 011708001002 | 二次搬运 | (1)搬运内容:建筑垃圾 (2)搬运距离:2F、3F、4F、5F、WF | 项 | 1 | 4633.09 |  | 4633.09 | 清单
内墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:内墙 (2)搭设高度:2.3m | m2 | 2.07 | 4.31 |  | 8.92 | 清单
其他工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 7246.98 |  | 7246.98 | 清单
应急照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
10 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 219.14 |  | 219.14 | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 19.9 |  | 19.9 | 清单
冷凝水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 287.04 |  | 287.04 | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [7 empty] | 21246.68 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 42842
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 42842 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 42842
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 42842 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [11 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
装饰工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
1F | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:4.4M | m2 | 413.92 | 6.46 | 3.13 | 0.32 | 0.96 | 0.65 |  | 1.04 |  | 12.56
1.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 413.92 | 6.46 | 3.13 | 0.32 | 0.96 | 0.65 |  | 1.04 |  | 12.56
砌筑工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:内墙 (2)搭设高度:4.3M | m2 | 13.604 | 5.12 | 3.84 | 0.48 | 0.91 | 0.62 |  | 0.99 |  | 11.96
2.1 | 10117018 | 砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 13.604 | 5.12 | 3.84 | 0.48 | 0.91 | 0.62 |  | 0.99 |  | 11.96
混凝土工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702003001 | 构造柱模板 (1)支撑高度:3.8m | m2 | 6.048 | 58.72 | 26.4 | 0.83 | 8.33 | 5.66 |  | 8.99 |  | 108.93
3.1 | 10117048 | 现浇混凝土胶合板模板(构造柱) | m2 | 6.048 | 58.72 | 26.4 | 0.83 | 8.33 | 5.66 |  | 8.99 |  | 108.93
4 | 011702009001 | 过梁模板 (1)支撑高度:3.8m | m2 | 2.824 | 72.69 | 21.86 | 0.94 | 9.25 | 6.28 |  | 9.99 |  | 121.01
4.1 | 10117052 | 现浇混凝土胶合板模板(过梁) | m2 | 2.824 | 72.69 | 21.86 | 0.94 | 9.25 | 6.28 |  | 9.99 |  | 121.01
门窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:钢管 | m2 | 13.604 | 25.18 | 13.92 | 0.9 | 3.88 | 2.63 |  | 4.19 |  | 50.7
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [11 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
5.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) 单独装饰工程 | m2 | 13.604 | 25.18 | 13.92 | 0.9 | 3.88 | 2.63 |  | 4.19 |  | 50.7
2-5F | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011708001001 | 二次搬运 (1)搬运内容:建筑材料 (2)搬运距离:2F、3F、4F、5F、WF | 项 | 1 | 1401.81 | 2.4 |  | 135.95 | 92.5 |  | 147.13 |  | 1779.81
6.1 | 10117110 | 垂直运输工程(人工搬运 门窗 每上1层楼) | m2 | 33.228 | 0.66 |  |  | 0.06 | 0.04 |  | 0.07 |  | 0.83
6.2 | 10117110T | 垂直运输工程(人工搬运 门窗 每上2层楼) | m2 | 33.228 | 1.33 |  |  | 0.13 | 0.09 |  | 0.14 |  | 1.69
6.3 | 10117110T | 垂直运输工程(人工搬运 门窗 每上3层楼) | m2 | 33.228 | 1.99 |  |  | 0.19 | 0.13 |  | 0.21 |  | 2.52
6.4 | 10117110T | 垂直运输工程(人工搬运 门窗 每上4层楼) | m2 | 33.228 | 2.66 |  |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.28 |  | 3.38
6.5 | 10117104 | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上1层楼) | t | 1.805 | 62.09 | 0.11 |  | 6.03 | 4.09 |  | 6.51 |  | 78.83
6.6 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上2层楼) | t | 1.805 | 124.18 | 0.22 |  | 12.05 | 8.19 |  | 13.02 |  | 157.66
6.7 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上3层楼) | t | 1.833 | 186.27 | 0.33 |  | 18.08 | 12.28 |  | 19.53 |  | 236.49
6.8 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上4层楼) | t | 1.803 | 248.36 | 0.44 |  | 24.11 | 16.37 |  | 26.04 |  | 315.32
6.9 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上5层楼) | t | 0.117 | 310.45 | 0.55 |  | 30.14 | 20.47 |  | 32.54 |  | 394.15
6.10 | 10117103T | 垂直运输工程(人工搬运 砖、砌块、碎石、砂土 每上3层楼 ) | m3 | 0.248 | 78.25 | 1.38 |  | 7.72 | 5.24 |  | 8.33 |  | 100.92
7 | 011708001002 | 二次搬运 (1)搬运内容:建筑垃圾 (2)搬运距离:2F、3F、4F、5F、WF | 项 | 1 | 3639.02 | 16.78 |  | 354.21 | 240.56 |  | 382.52 |  | 4633.09
7.1 | 10117113 | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下1层楼) | m3 | 9.417 | 37.53 | 0.17 |  | 3.65 | 2.48 |  | 3.94 |  | 47.77
7.2 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下2层楼) | m3 | 9.894 | 75.06 | 0.35 |  | 7.31 | 4.96 |  | 7.89 |  | 95.57
7.3 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下3层楼) | m3 | 9.665 | 112.59 | 0.52 |  | 10.96 | 7.44 |  | 11.84 |  | 143.35
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [11 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
7.4 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下4层楼) | m3 | 9.417 | 150.12 | 0.69 |  | 14.61 | 9.93 |  | 15.78 |  | 191.13
7.5 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下5层楼) | m3 | 0.219 | 187.65 | 0.86 |  | 18.27 | 12.41 |  | 19.73 |  | 238.92
内墙面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011701003002 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:内墙 (2)搭设高度:2.3m | m2 | 2.07 | 2.37 | 0.39 | 0.64 | 0.33 | 0.22 |  | 0.36 |  | 4.31
8.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) | m2 | 2.07 | 2.37 | 0.39 | 0.64 | 0.33 | 0.22 |  | 0.36 |  | 4.31
其他工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1981.6 | 3680.11 |  | 566.17 | 396.32 |  | 622.79 |  | 7246.98
9.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 5516.787 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
9.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 144.916 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
应急照明工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 59.92 | 111.28 |  | 17.12 | 11.98 |  | 18.83 |  | 219.14
10.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 56.506 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
10.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 114.697 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
排水工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 5.44 | 10.11 |  | 1.55 | 1.09 |  | 1.71 |  | 19.9
11.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 15.549 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
冷凝水工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [11 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
12 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 78.49 | 145.76 |  | 22.43 | 15.7 |  | 24.67 |  | 287.04
12.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 224.251 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
暂列金 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 231706.21
2 | 610000100021 | 综合人工 |  | 工日 |  |  | 3523.38
二 |  | 材料
1 | 01010200 | 螺纹钢筋 | HRB400Ф10以内 | t | 0.014 | 3399.27 | 48.54
2 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 0.047 | 3135.95 | 147.86
3 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 0.017 | 3033.84 | 52.86
4 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 4.191 | 7.65 | 32.06
5 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.474 | 8.52 | 4.04
6 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 3.922 | 7.57 | 29.69
7 | 01030250 | 镀锌铁丝 | Φ4.0 | kg | 0.005 | 7.07 | 0.04
8 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 3.92 | 3.267 | 12.81
9 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 6.481 | 3.215 | 20.84
10 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 10.78 | 3.49 | 37.62
11 | 01190110 | 槽钢 | 16# | kg | 49.5 | 3.149 | 155.88
12 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 56.55 | 3.131 | 177.06
13 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 1096.595 | 23.232 | 25476.1
14 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 1.884 | 48.67 | 91.67
15 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 114.045 | 4.714 | 537.61
16 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.154 | 3.23 | 0.5
17 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 4.394 | 0.28 | 1.23
18 | 02130160 | 扁形塑料绑带 |  | m | 881.429 | 0.26 | 229.17
19 | 02270001 | 白布 |  | kg | 8.074 | 24.86 | 200.72
20 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 64.645 | 5.17 | 334.22
21 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 1558.36 | 0.06 | 93.5
22 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 471.489 | 0.09 | 42.43
23 | 03010900 | 半圆头螺钉 | M6～12×12～50 | 套 | 310.384 | 0.12 | 37.25
24 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 98.098 | 0.18 | 17.66
25 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 114.536 | 0.17 | 19.47
26 | 03011980 | 镀锌锁紧螺母 | 1.5×20 | 个 | 819.049 | 0.19 | 155.62
27 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 129.786 | 0.21 | 27.26
28 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 2312.96 | 0.32 | 740.15
29 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 0.165 | 7.96 | 1.31
30 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 4.801 | 6.15 | 29.52
31 | 03015430 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 35.863 | 0.51 | 18.29
32 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 364.001 | 0.53 | 192.92
33 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 19.782 | 1.39 | 27.5
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.456 | 0.76 | 0.35
35 | 03030360 | 风扇吊钩 |  | 个 |  | 1.46
36 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 1.336 | 24.34 | 32.52
37 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 5.12 | 1.17 | 5.99
38 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 5.342 | 6.86 | 36.65
39 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.268 | 36.99 | 9.91
40 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 13.992 | 5.13 | 71.78
41 | 03130800 | 冲击钻头 | Φ6-12 | 个 | 2.757 | 6.55 | 18.06
42 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.03 | 4.78 | 0.14
43 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 |  | 6.55
44 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 5.434 | 8.85 | 48.09
45 | 03130940 | 合金钢钻头 |  | 个 | 7.28 | 3.56 | 25.92
46 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.307 | 3.66 | 1.12
47 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 19.776 | 0.44 | 8.7
48 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 16.058 | 0.23 | 3.69
49 | 03131140 | 砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.128 | 2.12 | 0.27
50 | 03131180 | 砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.228 | 15.04 | 3.42
51 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 2484.698 | 0.04 | 99.39
52 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 2.563 | 0.88 | 2.26
53 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 2.71 | 0.81 | 2.2
54 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 2.282 | 0.98 | 2.24
55 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 3.469 | 7.1 | 24.63
56 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 23.474 | 195.58 | 4591.04
57 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 4.234 | 42.48 | 179.84
58 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 0.34 | 13.82 | 4.7
59 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 10.8 | 4.48 | 48.38
60 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 1349.027 | 0.33 | 445.18
61 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 46.916 | 0.33 | 15.48
62 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 6330.667 | 0.357 | 2260.05
63 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 626.305 | 0.331 | 207.31
64 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 3.393 | 131.4 | 445.84
65 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 1.233 | 131.4 | 162.07
66 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 0.603 | 121.26 | 73.13
67 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.78 | 104.31 | 81.38
68 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 0.806 | 0.21 | 0.17
69 | 04150090 | 加气混凝土砌块 | A5.0 | m3 | 0.828 | 224.56 | 185.94
70 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 2.094 | 0.99 | 2.07
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
71 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.028 | 1858 | 52.32
72 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.052 | 1442 | 75.48
73 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.405 | 12.03 | 4.87
74 | 06050010 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 | 76.866 | 38.88 | 2988.56
75 | 09270001 | 玻璃纤维网格布 |  | m2 | 7.543 | 1.68 | 12.67
76 | 11000001 | 防盗门 |  | m2 | 116.462 | 513.27 | 59776.64
77 | 11030030 | 甲级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 52.377 | 456.84 | 23927.94
78 | 13010070 | 醇酸清漆 |  | kg | 0.52 | 12.48 | 6.49
79 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 2.387 | 11.95 | 28.52
80 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 2.044 | 9.29 | 18.99
81 | 13030370 | 无机涂料 |  | kg | 2019.768 | 5.66 | 11431.89
82 | 13030480 | 耐水腻子 |  | kg | 1250.9 | 0.88 | 1100.79
83 | 13030610 | 环氧地坪面漆 |  | kg | 4.043 | 19.07 | 77.09
84 | 13030620 | 环氧地坪中涂漆 |  | kg | 11.55 | 18 | 207.9
85 | 13030630 | 环氧渗透地坪底漆 |  | kg | 2.31 | 18 | 41.58
86 | 13030640 | 环氧渗透地坪釉平面漆 | 含拉毛 | kg | 8.085 | 23.76 | 192.1
87 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.34 | 9.82 | 3.34
88 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 13.504 | 10.27 | 138.69
89 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 1.313 | 10.27 | 13.48
90 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.154 | 13.18 | 2.02
91 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 113.984 | 11.95 | 1362.11
92 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 0.605 | 4.47 | 2.7
93 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 25.134 | 7.64 | 192.03
94 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 3.07 | 6.02 | 18.48
95 | 14030100 | 铅油 | 厚漆 | kg | 37.489 | 6.02 | 225.68
96 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 1.148 | 6 | 6.89
97 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 3.383 | 6.94 | 23.48
98 | 14070160 | 机油 | 15# | kg | 0.624 | 11.5 | 7.18
99 | 14070240 | 清油 |  | kg | 1.303 | 14 | 18.24
100 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 30.234 | 25.4 | 767.94
101 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 2.247 | 6.64 | 14.92
102 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.154 | 7.79 | 1.2
103 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 0.045 | 3.57 | 0.16
104 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 140.675 | 9.29 | 1306.87
105 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 42.601 | 13.27 | 565.31
106 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 1.201 | 14.76 | 17.73
107 | 14410860 | 建筑胶 |  | kg | 1118.418 | 1.95 | 2180.91
108 | 14410960 | YJ-Ⅲ胶 |  | kg | 2.371 | 7.66 | 18.16
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
109 | 14410970 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 21.767 | 1.92 | 41.79
110 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 34.21 | 3.5 | 119.74
111 | 17010410 | 焊接钢管 | DN15 | m | 30.746 | 4.389 | 134.94
112 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 231.194 | 5.723 | 1323.12
113 | 17010450 | 焊接钢管 | DN25 | m | 355.834 | 8.497 | 3023.52
114 | 17010510 | 焊接钢管 | DN75 | m | 36.215 | 28.983 | 1049.61
115 | 17030010 | 镀锌钢管 | RC20 | m | 439.676 | 7.562 | 3324.83
116 | 17190001 | 金属软管DN20 |  | m | 4.635 | 1.21 | 5.61
117 | 17190001 | 金属软管DN25 |  | m | 32.445 | 1.5 | 48.67
118 | 17190001 | 金属软管DN50 |  | m | 2.06 | 3.5 | 7.21
119 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 11.04 | 8.19 | 90.42
120 | 17250180 | PVC-U凝结水塑料管 (0.63MPa) | Φ32 | m | 300.9 | 4.89 | 1471.4
121 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 2.226 | 2.18 | 4.85
122 | 17253130 | UPVC排水管 | Φ50 | m | 43.791 | 5.06 | 221.58
123 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 30.366 | 2.52 | 76.52
124 | 18091270 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ32 | 个 | 200.6 | 1.08 | 216.65
125 | 18150130 | 管接头 | DN15×5 | 个 | 4.919 | 15.93 | 78.36
126 | 18150140 | 管接头 | DN20×5 | 个 | 36.991 | 22.12 | 818.24
127 | 18150150 | 管接头 | DN25×6 | 个 | 20.847 | 24.78 | 516.59
128 | 18150230 | 镀锌管接头 | DN15×5 | 个 | 41.518 | 0.88 | 36.54
129 | 18150390 | 镀锌钢管接头 | DN20×2.75 | 个 | 69.166 | 1.6 | 110.66
130 | 18150500 | 金属软管接头 | DN20 | 个 | 4.635 | 1.1 | 5.1
131 | 18150510 | 金属软管接头 | DN25 | 个 | 32.445 | 1.5 | 48.67
132 | 18150540 | 金属软管接头 | DN50 | 个 | 10.3 | 3.71 | 38.21
133 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 371.081 | 1.86 | 690.21
134 | 18250140 | 管卡(钢管用) | DN25 | 个 | 187.197 | 1.04 | 194.69
135 | 18250190 | 管卡(钢管用) | DN80 | 个 | 18.107 | 2.3 | 41.65
136 | 18250280 | 金属软管卡 | DN20 | 个 | 9.9 | 0.12 | 1.19
137 | 18250290 | 金属软管卡 | DN25 | 个 | 69.3 | 0.19 | 13.17
138 | 18250320 | 金属软管卡 | DN50 | 个 | 8.24 | 0.53 | 4.37
139 | 18250550 | 镀锌钢管卡 | DN20 | 个 | 214.162 | 1.06 | 227.01
140 | 18250910 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ50 | 个 | 2.999 | 1.91 | 5.73
141 | 25000020 | 吸顶节能灯 | 10W | 套 | 174.73 | 45 | 7862.85
142 | 25000020 | 应急吸顶节能灯 | 10W | 套 | 6.06 | 60 | 363.6
143 | 25000020 | 带罩支架灯(LED) | 18W | 套 | 190.89 | 55 | 10498.95
144 | 25000020 | 安全出口标志灯 | 36V 1W | 套 | 1.01 | 40 | 40.4
145 | 25000020 | 方向标志灯 | 36V 1W(单向指示) | 套 | 22.22 | 40 | 888.8
146 | 25000020 | 疏散出口标志灯 | 36V 1W | 套 | 11.11 | 40 | 444.4
147 | 25000020 | 应急照明灯9W |  | 套 | 34.34 | 65 | 2232.1
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
148 | 25000020 | 应急照明灯9W(防水型) |  | 套 | 1.01 | 65 | 65.65
149 | 25000020 | 楼层标志灯 | 36V 1W | 套 | 6.06 | 48 | 290.88
150 | 26050260 | 双联单控开关 | 250V 10A(宽板带指示灯) | 个 | 64.26 | 5.18 | 332.87
151 | 26050260 | 三联单控开关 | 250V 10A(宽板带指示灯) | 个 | 64.26 | 6.59 | 423.47
152 | 26050260 | 单联单控开关 | 250V 10A(宽板带指示灯) | 个 | 66.3 | 2.99 | 198.24
153 | 26050260 | 声光控延时单控开关 | 250V 10A(宽板带指示灯) | 个 | 44.88 | 15.59 | 699.68
154 | 26310001 | 空白面板 |  | 个 | 77.52 | 1.29 | 100
155 | 26410370 | 二三极两用插座 | 250V 10A | 套 | 637.5 | 5.63 | 3589.13
156 | 26410370 | 带开关三极插座 | 250V 10A | 套 | 64.26 | 6.03 | 387.49
157 | 26410370 | 二三极两用插座 | 250V 10A 安全型 防水型(带防溅盖) | 套 | 64.26 | 6.43 | 413.19
158 | 26410370 | 热水器插座 | 250V 16A | 套 | 64.26 | 8.04 | 516.65
159 | 26410370 | 带开关三极插座 | 250V 16A | 套 | 64.26 | 8.84 | 568.06
160 | 27060200 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 套 | 13.425 | 2.48 | 33.29
161 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.12 | 12.36 | 1.48
162 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 7.6 | 13.27 | 100.85
163 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 24.625 | 2.27 | 55.9
164 | 28000010 | WDZ-BYJ-10 |  | m | 4640.643 | 9.76 | 45292.68
165 | 28000010 | BV-4 |  | m | 2473.538 | 3.72 | 9201.56
166 | 28000010 | WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 1630.176 | 2.45 | 3993.93
167 | 28000010 | BV-2.5 |  | m | 11016.338 | 2.33 | 25668.07
168 | 28000010 | WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 114.132 | 2.6 | 296.74
169 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 3.703 | 38.05 | 140.88
170 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 411.24 | 3.02 | 1241.94
171 | 28030190 | WDZN-RYJS-2×2.5 |  | m | 518.908 | 5.86 | 3040.8
172 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 808.391 | 1.68 | 1358.1
173 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 57.708 | 3.519 | 203.07
174 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 84.148 | 3.28 | 276.01
175 | 28032070 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-6 | m | 28.769 | 4.73 | 136.08
176 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 0.24 | 2.961 | 0.71
177 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZ-YJY-4×70+1×35 | m | 96.576 | 298.75 | 28852.14
178 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZ-YJY-4×50+1×25 | m | 12.009 | 209.74 | 2518.75
179 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZN-YJY-5×6 | m | 12.787 | 33.22 | 424.77
180 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZN-YJY-5×4 | m | 13.564 | 23.13 | 313.74
181 | 29010260 | MR-300×100 |  | m | 17.352 | 61.94 | 1074.77
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
182 | 29010260 | MR-100×50 |  | m | 111.787 | 20.85 | 2330.75
183 | 29030060 | PR25×25 |  | m | 758.363 | 2.8 | 2123.42
184 | 29030060 | PR20×20 |  | m | 3598.655 | 1.9 | 6837.44
185 | 29030070 | 塑料线槽配件 | 断面周长120以内 | 个 | 2904.678 | 1.29 | 3747.03
186 | 29060070 | 钢管塑料护口 | 25-32 | 个 | 53.375 | 0.15 | 8.01
187 | 29060090 | 钢管塑料护口 | 15 | 个 | 4.612 | 0.04 | 0.18
188 | 29060100 | 钢管塑料护口 | 20 | 个 | 34.679 | 0.06 | 2.08
189 | 29060140 | 钢管塑料护口 | 80 | 个 | 5.432 | 0.84 | 4.56
190 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 2616.18 | 0.05 | 130.81
191 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 449.645 | 0.71 | 319.25
192 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 146.16 | 1.59 | 232.39
193 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 31.87 | 2.39 | 76.17
194 | 29090340 | 铜接线端子 | DT-50 | 个 | 9.4 | 5.84 | 54.9
195 | 29090350 | 铜接线端子 | DT-70 | 个 | 37.6 | 7.52 | 282.75
196 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 77.25 | 1.94 | 149.87
197 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 141.78 | 2.14 | 303.41
198 | 29110110 | 钢质开关插座盒 |  | 个 | 1134.24 | 2.14 | 2427.27
199 | 29110110 | 接线盒安装(灯头盒) |  | 个 | 451.86 | 2.14 | 966.98
200 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 286.942 | 0.12 | 34.43
201 | 29170160 | 镀锌地线夹 | 25 | 套 | 97.43 | 0.14 | 13.64
202 | 29170190 | 镀锌地线夹 | 50 | 套 | 6.186 | 0.49 | 3.03
203 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 10.308 | 30.17 | 311
204 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 35.952 | 3.15 | 113.25
205 | 29250130 | 接地卡子 | 综合 | 个 | 83.761 | 0.13 | 10.89
206 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 17.325 | 7.96 | 137.91
207 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 69.081 | 0.66 | 45.59
208 | 34110080 | 水 |  | m3 | 22.617 | 3.28 | 74.18
209 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 991.608 | 0.88 | 872.62
210 | 35010130 | 木模板 |  | m3 | 0.208 | 3009 | 625.87
211 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 2.141 | 41.72 | 89.33
212 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 0.247 | 5.31 | 1.31
213 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.621 | 3.1 | 1.92
214 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 3.094 | 1.15 | 3.56
215 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 0.187 | 79.65 | 14.89
216 | 35030090 | 钢管使用费 |  | t.月 | 0.896 | 79.65 | 71.34
217 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 13.391 | 10.62 | 142.21
218 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 44.2 | 0.44 | 19.45
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
219 | 35030210 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 | 138.842 | 0.44 | 61.09
220 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.255 | 2120 | 541.37
221 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 0.609 | 4.09 | 2.49
222 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 367.729 | 1 | 367.73
223 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 42.243 | 1 | 42.24
224 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 168.748 | 1 | 168.75
225 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 6.293 | 1 | 6.29
226 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 7494.125 | 1 | 7494.12
227 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 7074.061 | 1 | 7074.06
228 | 49011001 | 配电箱ALg |  | 台 | 1 | 1493 | 1493
229 | 49011001 | 配电箱AM |  | 台 | 1 | 8226 | 8226
230 | 49011001 | 配电箱ALE |  | 台 | 1 | 1359 | 1359
231 | 49011001 | 配电箱1AW |  | 台 | 1 | 5337 | 5337
232 | 49011001 | 配电箱2AW-5AW |  | 台 | 4 | 6446 | 25784
233 | 49011001 | 配电箱AL |  | 台 | 63 | 521 | 32823
234 | 49011006 | 防虫罩网 |  | 项 | 13 | 1 | 13
235 | 49019320 | 瓷质面砖 | 600×1200 | m2 | 5.17 | 85 | 439.47
236 | 50350010 | 排气扇 |  | 台 | 63 | 80 | 5040
237 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.56 | 295.062 | 165.09
238 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 2.668 | 268.332 | 715.78
239 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | DP M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.086 | 192.944 | 16.68
240 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.032 | 310.677 | 9.91
241 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.054 | 280.887 | 15.08
242 | 80010690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.012 | 298.44 | 3.64
243 | 80210355 | 现拌普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 0.823 | 251.786 | 207.23
244 | 80213210 | 现拌普通混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 0.935 | 275.644 | 257.72
245 | 80216150 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 0.052 | 260.68 | 13.56
三 |  | 设备
1 | 49011033 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 | 1850 | 1850
四 |  | 施工机具
1 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 1.682 | 6.83 | 11.49
2 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789 | 10.33 | 8.15
3 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.215 | 39.84 | 8.57
4 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.841 | 17.08 | 14.36
5 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789 | 18.2 | 14.36
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
6 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 0.104 | 258.366 | 26.97
7 | 99050090 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量500L | 台班 | 0.025 | 374.366 | 9.38
8 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.028 | 166.768 | 4.64
9 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 0.046 | 8.97 | 0.42
10 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.113 | 942.19 | 106.73
11 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.108 | 513.539 | 55.57
12 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.299 | 532.03 | 159.03
13 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.145 | 588.67 | 85.38
14 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.565 | 904.964 | 1416.59
15 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.108 | 816.938 | 88.41
16 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.004 | 28.86 | 0.11
17 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.008 | 38.824 | 0.3
18 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.019 | 23.829 | 0.45
19 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 0.327 | 52.72 | 17.23
20 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.037 | 23.964 | 0.89
21 | 99230001 | 半自动切割机 | 厚度100mm | 台班 | 0.128 | 79.778 | 10.2
22 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 1.917 | 54.398 | 104.26
23 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.028 | 83.653 | 2.37
24 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.007 | 102.38 | 0.71
25 | 99250570 | 电焊机 | 21kVA | 台班 | 1.029 | 60.84 | 62.61
26 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 1.734 | 60.84 | 105.51
27 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 1.115 | 563.865 | 628.9
28 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.034 | 31.424 | 1.07
29 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 322.913 | 1 | 322.91
30 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.003 | 15.83 | 0.04