## 封1工程量清单
福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: | 造价咨询人:
(盖单位公章) | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) | (签字或盖章)
编 制 人: | 审 核 人:
(签字) | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 审核时间:

## 表1总说明
总说明
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装饰工程
2 | 安装工程
3 | 暂列金
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 装饰工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 1F
2 | 2-5F
3 | 其他工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 安装工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 暂列金 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 装饰工程 1F |  | 第1页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 内墙面工程
1.3 | 楼地面工程
1.4 | 天棚工程
1.5 | 砌筑工程
1.6 | 混凝土工程
1.7 | 门窗工程
1.8 | 一般土建
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 装饰工程 2-5F |  | 第2页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 内墙面工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 砌筑工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 装饰工程 其他工程 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 其他工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 安装工程 安装工程 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 应急照明工程
1.3 | 排水工程
1.4 | 冷凝水工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 暂列金 暂列金 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装饰工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
1F | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M0921、M0720、M1021 (2)门窗面积:1.89m2、1.4m2、2.1m2 | 樘 | 25 |  |  |  | 清单
2 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)构件名称:M1826 (2)门窗面积:4.68m2 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
3 | 011610004001 | 门窗套拆除 | (1)构件名称:原门框拆除 (2)门窗套材质:拆除金属门套 | m2 | 1.68 |  |  |  | 清单
|  | 墙面拆除 | [6 empty] | 清单
4 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:墙面涂料面层 | m2 | 534.806 |  |  |  | 清单
5 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面腻子+墙面涂料面层 | m2 | 131.482 |  |  |  | 清单
|  | 砌体拆除 | [6 empty] | 清单
6 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体材质:蒸压加气混凝土砌块 | m3 | 0.792 |  |  |  | 清单
7 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体材质:蒸压加气混凝土砌块 (2)墙体凿门窗洞口面积:＞1M2 | m3 | 0.547 |  |  |  | 清单
|  | 楼地面拆除 | [6 empty] | 清单
8 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:环氧树脂地面 (2)走廊 | m2 | 11.55 |  |  |  | 清单
9 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:环氧树脂地面 (2)拆除水泥砂浆整体面层 (3)房间 | m2 | 23.203 |  |  |  | 清单
|  | 天棚面拆除 | [6 empty] | 清单
10 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:天棚面 | m2 | 197.777 |  |  |  | 清单
|  | 分部分项 | [6 empty] | 清单
11 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:15KM | m3 | 12.88 |  |  |  | 清单
内墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)防护材料种类:素水泥浆界面剂 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 402.837 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
13 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:3厚耐水腻子2遍 (3)防护材料种类:素水泥浆界面剂 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 134.279 |  |  |  | 清单
14 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙面 (2)防护材料种类:素水泥浆界面剂 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:刷两遍白色无机涂料 (4)卫生间1.8m以上 | m2 | 140.36 |  |  |  | 清单
15 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 | m2 | 5.904 |  |  |  | 清单
16 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)界面剂类型:素水泥砂浆界面剂一道 (2)找平层砂浆厚度、配合比:8厚DPM5砂浆打底抹平 | m2 | 9.848 |  |  |  | 清单
17 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:新建墙体 (2)腻子种类、遍数:3厚耐水腻子2遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 9.848 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
18 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:环氧腻子超细找平层 (2)界面剂材料种类:环氧底涂2道 (3)中层漆材料种类、厚度:环氧中涂一道 (4)面层材料种类:3厚环氧自流平面层 | m2 | 11.55 |  |  |  | 清单
19 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | (1)面层厚度、混凝土强度等级:40厚C25细石混凝土面层,表面撒1:1水泥砂浆随打随抹光 (2)界面剂一道 | m2 | 23.2 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚面 (2)防护材料种类:涂刷界面剂 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 197.777 |  |  |  | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
21 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 (2)300厚 (3)砂浆强度等级:砂浆等级M5 | m3 | 0.644 |  |  |  | 清单
22 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:0.2M | m3 | 0.537 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 010502002001 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.403 |  |  |  | 清单
24 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.424 |  |  |  | 清单
25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ6 | t | 0.014 |  |  |  | 清单
26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 0.046 |  |  |  | 清单
27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ16 | t | 0.017 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
28 | 010802004001 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:钢制防盗门 | m2 | 20.79 |  |  |  | 清单
29 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:甲级防火门 | m2 | 15.87 |  |  |  | 清单
30 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金门 | m2 | 16.17 |  |  |  | 清单
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
31 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:瓷质面砖600*1200 (2)DTG砂浆勾缝 (3)做法详图集23J909,6-13,外墙11D | m2 | 4.924 |  |  |  | 清单
32 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)界面剂类型:素水泥浆界面剂 (2)找平层砂浆厚度、配合比:6厚1:2.5水泥砂浆压实抹平、9D1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 (3)做法详图集23J909,6-13,外墙11D | m2 | 4.924 |  |  |  | 清单
2-5F | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
33 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除整 | 樘 | 52 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
樘门窗 (2)门窗面积:1.47m2
34 | 011610001004 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除整樘门窗 (2)门窗面积:1.89m2 | 樘 | 52 |  |  |  | 清单
35 | 011610001005 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除整樘门窗 (2)门窗面积:2.07m2 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
36 | 011610001006 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除整樘门窗 (2)门窗面积:4.68m2 | 樘 | 5 |  |  |  | 清单
37 | 011610004002 | 门窗套拆除 | (1)构件名称:原门框拆除 (2)门窗套材质:拆除金属门套 | m2 | 2.1 |  |  |  | 清单
|  | 墙面拆除 | [6 empty] | 清单
38 | 011608001004 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面涂料面层 | m2 | 1777.437 |  |  |  | 清单
39 | 011608001005 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:铲除墙面腻子+墙面涂料面层 | m2 | 451.564 |  |  |  | 清单
|  | 天棚面拆除 | [6 empty] | 清单
40 | 011608001006 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:天棚面 | m2 | 638.424 |  |  |  | 清单
|  | 分部分项 | [6 empty] | 清单
41 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:15KM | m3 | 38.612 |  |  |  | 清单
内墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
42 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)防护材料种类:素水泥浆界面剂 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 1393.676 |  |  |  | 清单
43 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:3厚耐水腻子2遍 (2)防护材料种类:素水泥浆界面剂 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 464.559 |  |  |  | 清单
44 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面 (2)防护材料种类:素水泥浆界面剂 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:刷两遍白色无机涂料 (4)卫生间 | m2 | 422.744 |  |  |  | 清单
45 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | (1)界面剂类型:素水泥砂浆界面剂一道 (2)找平层砂浆厚度、 | m2 | 4.14 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
配合比:8厚DPM5砂浆打底抹平 (3)新建墙体
46 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:新建墙体 (2)腻子种类、遍数:3厚耐水腻子2遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 4.14 |  |  |  | 清单
47 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 | m2 | 1.28 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
48 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚面 (2)防护材料种类:涂刷界面剂 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色无机涂料面层(一底两面) | m2 | 638.424 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
49 | 010802004002 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:钢制防盗门 | m2 | 98.28 |  |  |  | 清单
50 | 010802003002 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:甲级防火门 | m2 | 37.44 |  |  |  | 清单
51 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:铝合金门 | m2 | 76.44 |  |  |  | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
52 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 (2)100厚 (3)砂浆强度等级:砂浆等级M5 | m3 | 0.207 |  |  |  | 清单
其他工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
53 | 01B001 | 清洗 | (1)清洗面层 | m2 | 1858.911 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
54 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AW (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
55 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱1AW (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
56 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:配电箱2AW-5AW (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
57 | 030404017004 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 63 |  |  |  | 清单
58 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:配电箱ALE (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
59 | 030404017006 | 配电箱 | (1)名称:配电箱ALg (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
60 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)类型:输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) (2)名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
61 | 030411003001 | 桥架 | (1)名称:强电桥架 (2)规格:MR-300×100 (3)接地要求:防腐接地 | m | 17.18 |  |  |  | 清单
62 | 030411003002 | 桥架 | (1)名称:强电桥架 (2)规格:MR-100×50 (3)接地要求:防腐接地 | m | 110.68 |  |  |  | 清单
63 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:型钢等 (2)名称:桥架支吊架 | kg | 66.43 |  |  |  | 清单
64 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZ-YJY (3)规格:4×70+1×35 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 95.62 |  |  |  | 清单
65 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZ-YJY (3)规格:4×50+1×25 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 11.89 |  |  |  | 清单
66 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZN-YJY (3)规格:5×6 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 12.66 |  |  |  | 清单
67 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZN-YJY (3)规格:5×4 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):0.6/1KV | m | 13.43 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
68 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头 (2)规格:≤50mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 2 |  |  |  | 清单
69 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头 (2)规格:≤70mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 8 |  |  |  | 清单
70 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头 (2)规格:≤10mm2 (3)材质、类型:铜芯 (4)安装部位:室内 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 4 |  |  |  | 清单
71 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 29.85 |  |  |  | 清单
72 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 224.46 |  |  |  | 清单
73 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 218.97 |  |  |  | 清单
74 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 126.5 |  |  |  | 清单
75 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC80 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 35.16 |  |  |  | 清单
76 | 030413001002 | 铁构件 | (1)材质:一般铁构件 (2)名称:管道支吊架 | kg | 27.809 |  |  |  | 清单
77 | 030411002001 | 线槽 | (1)规格:PR25×25 (2)名称:塑料线槽 | m | 722.25 |  |  |  | 清单
78 | 030411002002 | 线槽 | (1)规格:PR20×20 (2)名称:塑料线槽 | m | 3427.29 |  |  |  | 清单
79 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:金属软管 (3)规格:DN20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油 | m | 3.5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
漆，接地
80 | 030411001007 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:金属软管 (3)规格:DN25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 31.5 |  |  |  | 清单
81 | 030411001008 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:金属软管 (3)规格:DN50 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 2 |  |  |  | 清单
82 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZ-BYJ (4)规格:10mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 1130.91 |  |  |  | 清单
83 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZ-BYJ (4)规格:10mm2 (5)配线形式:线槽内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 3288.75 |  |  |  | 清单
84 | 030411004003 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:BV (4)规格:4mm2 (5)配线形式:线槽内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 2355.75 |  |  |  | 清单
85 | 030411004004 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZ-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 1236.5 |  |  |  | 清单
86 | 030411004005 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZ-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)配线形式:线槽内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 186.51 |  |  |  | 清单
87 | 030411004006 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:BV (4)规格:2.5mm2 (5)配线形式:线槽内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 10491.75 |  |  |  | 清单
88 | 030411004007 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 | m | 98.39 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)型号:WDZN-BYJ (4)规格:2.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内
89 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒+空白面板 (2)安装形式:暗装 | 个 | 74 |  |  |  | 清单
90 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关插座盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 1112 |  |  |  | 清单
91 | 030411006003 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 368 |  |  |  | 清单
92 | 030411006004 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 63 |  |  |  | 清单
93 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)名称:吸顶节能灯 (2)规格:10W，4000K,95lx/W | 套 | 173 |  |  |  | 清单
94 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:应急吸顶节能灯 (2)规格:10W，4000K,95lx/W | 套 | 6 |  |  |  | 清单
95 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格:18W，4000K,100lx/W (2)名称:带罩支架灯(LED) (3)安装形式:吸顶安装 | 套 | 189 |  |  |  | 清单
96 | 030404035001 | 插座 | (1)规格:250V,10A (2)名称:二三极两用插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 625 |  |  |  | 清单
97 | 030404035002 | 插座 | (1)规格:250V,10A (2)名称:带开关三极插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 63 |  |  |  | 清单
98 | 030404035003 | 插座 | (1)规格:250V 10A 安全型 防水型(带防溅盖) (2)名称:二三极两用插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 63 |  |  |  | 清单
99 | 030404035004 | 插座 | (1)规格:250V,16A (2)名称:热水器插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 63 |  |  |  | 清单
100 | 030404035005 | 插座 | (1)规格:250V,16A (2)名称:带开关三极插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 63 |  |  |  | 清单
101 | 030404034001 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A(宽板带指示灯) (2)名称:单联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 65 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
102 | 030404034002 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A(宽板带指示灯) (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 63 |  |  |  | 清单
103 | 030404034003 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A(宽板带指示灯) (2)名称:三联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 63 |  |  |  | 清单
104 | 030404034004 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A(宽板带指示灯) (2)名称:声光控延时单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 44 |  |  |  | 清单
105 | 030404033001 | 风扇 | (1)名称:排气扇 | 台 | 63 |  |  |  | 清单
106 | 030404031001 | 小电器 | (1)名称:拆除吊扇 | 台 | 126 |  |  |  | 清单
107 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)名称:拆除支架灯 | 套 | 221 |  |  |  | 清单
108 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:拆除LED筒灯 | 套 | 72 |  |  |  | 清单
109 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:原状恢复 | m | 297.8 |  |  |  | 清单
应急照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
110 | 030404017007 | 配电箱 | (1)名称:A型应急照明集中电源 (2)安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
111 | 030411001009 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:RC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 253.6 |  |  |  | 清单
112 | 030411001010 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:RC20 (3)名称:电气配管 (4)配置形式:砖、混凝土结构明配 | m | 173.27 |  |  |  | 清单
113 | 030413001003 | 铁构件 | (1)材质:一般铁构件 (2)名称:管道支吊架 | kg | 21.485 |  |  |  | 清单
114 | 030411001011 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:金属软管 (3)规格:DN20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 1 |  |  |  | 清单
115 | 030411004008 | 配线 | (1)名称:多芯软导线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZN-RYJS (4)规格:2X2.5mm2 (5)配线形式:管内穿线 | m | 432.87 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)配线部位:室内
116 | 030411004009 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜芯 (3)型号:WDZN-RYJS (4)规格:2X2.5mm2 (5)配线形式:线槽内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 50.4 |  |  |  | 清单
117 | 030411006005 | 接线盒 | (1)名称:接线盒+空白面板 (2)安装形式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
118 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:楼层标志灯 (2)规格:36V 1W (3)安装形式:壁装 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
119 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:安全出口标志灯 (2)规格:36V 1W (3)安装形式:壁装 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
120 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:方向标志灯 (2)规格:36V 1W (3)安装形式:壁装 | 套 | 22 |  |  |  | 清单
121 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:疏散出口标志灯 (2)规格:36V 1W (3)安装形式:壁装 | 套 | 11 |  |  |  | 清单
122 | 030412004006 | 装饰灯 | (1)名称:应急照明灯 (2)规格:9W/DC36V 额定光通量1000lm (3)安装形式:吸顶式 | 套 | 34 |  |  |  | 清单
123 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)名称:应急照明灯9W(防水型) (2)规格:9W/DC36V 额定光通量1000lm (3)安装形式:壁挂式 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
124 | 030411006006 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 75 |  |  |  | 清单
125 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:原状恢复 | m | 235.7 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
126 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:UPVC排水管 dn50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水（闭水）及通球试验 | m | 44.1 |  |  |  | 清单
冷凝水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
127 | 031001006002 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 | m | 295 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)安装部位:室内 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:PVC-U凝结水塑料管 (0.63MPa) De32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水（闭水）及通球试验
128 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:防虫罩网 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
129 | 031002003001 | 套管 | (1)材质:混凝土楼板钻孔 (2)规格:主管直径 DN25 | 个 | 52 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
装饰工程
1F
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 内墙面工程
1.3 | 楼地面工程
1.4 | 天棚工程
1.5 | 砌筑工程
1.6 | 混凝土工程
1.7 | 门窗工程
1.8 | 一般土建
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 内墙面工程
2.3 | 楼地面工程
2.4 | 天棚工程
2.5 | 砌筑工程
2.6 | 混凝土工程
2.7 | 门窗工程
2.8 | 一般土建
2-5F
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 内墙面工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 砌筑工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 内墙面工程
2.3 | 天棚工程
2.4 | 门窗工程
2.5 | 砌筑工程
其他工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 其他工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 其他工程
安装工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1.2 | 应急照明工程
1.3 | 排水工程
1.4 | 冷凝水工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 应急照明工程
2.3 | 排水工程
2.4 | 冷凝水工程
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂列金
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装饰工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
1F | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚和墙面 (2)服务高度:4.4M | m2 | 413.92 |  |  |  | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:内墙 (2)搭设高度:4.3M | m2 | 13.604 |  |  |  | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702003001 | 构造柱模板 | (1)支撑高度:3.8m | m2 | 6.048 |  |  |  | 清单
4 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.8m | m2 | 2.824 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙 (2)搭设方式:扣件式 (3)搭设高度:30m以内 (4)脚手架材质:钢管 | m2 | 13.604 |  |  |  | 清单
2-5F | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011708001001 | 二次搬运 | (1)搬运内容:建筑材料 (2)搬运距离:2F、3F、4F、5F、WF | 项 | 1 |  |  |  | 清单
7 | 011708001002 | 二次搬运 | (1)搬运内容:建筑垃圾 (2)搬运距离:2F、3F、4F、5F、WF | 项 | 1 |  |  |  | 清单
内墙面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:内墙 (2)搭设高度:2.3m | m2 | 2.07 |  |  |  | 清单
其他工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
其他工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急照明工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
10 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
冷凝水工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 42842
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 42842 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 42842
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 42842 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建理工大学鼓山校区4#健康驿站改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---