# 福建工程学院水电管理暂行办法（试行）

闽工院综〔2012〕45号

第一章 总则

第一条为了进一步加强水电管理工作，切实保障正常的教学、科研、生产、生活用水用电秩序，根据国家、福建省和福州市的有关规定，结合学校的具体情况，制订本办法。

第二条学校后勤水电管理部门采取技术上可行、经济上合理的节水节电措施，减少水电的损耗和浪费，提高办学效益。

第三条本办法根据学校各单位的性质、特点及发展情况，实行“定额管理，有偿使用”的用水用电制度。

第四条 节水节电工作是学校创建节约型校园的迫切需要，也是学校育人工作的重要内容，更是全校师生员工的共同任务和责任。

第五条 凡通过学校供水、供电设施用水用电的单位和个人，均适用本办法。

第二章 管理机构及职责

第六条  校节能减排工作领导小组负责水电管理工作的领导和协调，其在水电管理方面的职责是:

(一)研究和贯彻执行国家和地方水电相关法律法规；

(二)负责学校水电节能减排的统一规划和总体部署；

(三)负责水电使用管理办法及水电定额测算等相关节能政策的制定和修定；负责全校各单位每年水电指标的确定和节能降耗指标的确定；

(四)检查、督促全校的水电节能减排工作；

(五) 负责重要水电节能技改项目的审核与实施。

节能工作领导小组下设节能办公室，办公室设在后勤管理处，负责水电的日常监督管理工作。

第七条 后勤管理处水电管理中心负责水电管理的日常工作，其职责是：

(一)保障水电正常供应，为教学、科研和师生员工生活服务；

(二)参与水电规划和基础设施建设计划；

(三)负责水电设施的管理、运行和维护；

(四)受理单位和个人用水用电申请，办理过户和销户手续；

(五)负责水电计量收费；

(六)对违章用水用电行为进行处理；

(七)负责与地方水电部门的协调和联系；

(八)加强节水节电宣传，积极推广和使用节水节电新技术、新产品。

第八条 水电使用单位职责

(一)各部门、各单位应成立节能工作小组，由行政主要领导任组长，负责本部门、单位的水电日常管理工作；

(二) 各部门、各单位制定相应的用水用电管理办法及节约措施，监督管理单位内部各用户的用水用电情况。

第三章 用水用电申请及受理程序

第九条 凡需新增或临时用水用电的单位和个人，应向提前三天向后勤管理处水电管理中心提出申请，校外单位和个人须与学校签订《水电供用合同》并按规定到计划财务处办理缴纳押金手续。

第十条 单位和个人变更用水用电性质、户名，暂停或停止用水用电，移动计量设施，应提前三天向后勤管理处水电管理中心提出申请，并办理相关手续。

第十一条 单位需新增大功率（单件或多件总功率3KW以上）用电设施设备，应将购买申报资料报后勤管理处审核。

第四章 水电计量及收费管理

第十二条 凡单位和个人用水用电须安装计量表，各楼栋和凡能集中计量的单位须安装总表，对难以独立计量的单位和个人其用电量按电器功率实行分摊,其用水量按房屋面积和人数综合分摊。

第十三条 计量器具的安装由后勤管理处统一负责，任何单位和个人不得自行购置、安装、变更和拆除。

第十四条 单位和个人使用的水电表自行负责保管，如有遗失、损坏或需要移动表位的，补装或施工的工料费由单位或个人负担。

第十五条 计量器具若发生接线错误或失灵，精确度不准时，报后勤管理处，由后勤管理处按调查的实际情况校对核实，给出最终计量结果。

第十六条 水电收费严格执行国家统一标准和学校有关规定，坚持“谁使用、谁付费”的原则。

(一)学校机关部门、图书馆和公共部分用水用费用由学校核定指标，实行目标管理；

(二)各院系按学校下达的水电指标和经费自行管理，超额自负，节约留用，并给予一定比例的奖励；

(三)学生宿舍的学生用水用电实行“定量免费，超量付费”；

(四)生产经营、转供单位等根据其用水用电性质全额计收；

(五)水电管理中心按月查抄水电用量，并向计财处提供报表和缴费通知；

(六)收费按不同对象分为“代扣”和“自缴”两种形式，院系和职工由计划财务处代扣，学生通过一卡通系统自缴，其他单位及个人凭缴费通知单到计划财务处自缴。

第五章 水电工程管理

第十七条 学校水电基础设施建设由学校统一规划、设计并组织实施。

第十八条 凡新建、改建水电工程的设计施工，后勤管理处水电管理中心应参与方案讨论和工程验收。水电工程竣工的相关资料须交学校档案管理部门存档。

第十九条 单位内部若需改造水电设施或管线，须按规范进行设计，并将设计方案报后勤管理处审核，未经同意，不得擅自组织实施。

第六章 水电设施维护及运行管理

第二十条 水电设施的维护及运行实行“统一管理、分级分类负责制”，单位和个人不得自行变更和处置。

第二十一条 校内变(配)电房、泵房、表房和公共设施的日常运行管理和维护由后勤管理处水电管理中心负责。

第二十二条 各部门和单位须负责本单位水电设施的日常维护和管理。

第七章 节水节电管理

第二十三条 大力开展节水节电的教育和宣传，提高全校师生员工的节约意识，提倡节俭的生活方式，形成节约风尚。

第二十四条 各部门、单位和教职工要厉行节约，在管理节能和行为节能上积极作为。

第二十五条 学生工作部门要将节约型校园建设工作纳入学生教育管理工作中，积极引导和支持学生广泛开展节约“一滴水、一度电”的教育活动，杜绝“长明灯,长流水”现象。

第二十六条 加强公共教学楼等公共场所的用水用电目标责任管理，避免用水用电的浪费。

第二十七条 积极推广使用节水节电新产品。

第八章 经费使用及奖励

第二十八条 加强水电费管理，回收的水电费须及时上缴计划财务处，设立专户，专款专用，不得挪作他用。

第二十九条 校内各单位教学、办公、实验用水电费与业务费一并核拨；科研用水电费计入成本，个别特殊项目和公共平台，学校酌情给予补贴。水电费节约部分可用于本单位其它业务开支，不足部分由单位其它经费列支。

第三十条 学校每年设立专项经费用于计量设施的建设、改造。

第三十一条 学校每年提取每年度同比节约水电经费的10%用于评选表彰和奖励在节水节电工作中成绩突出和表现良好的单位和个人（奖励办法另行制定）。

第九章 违章与处罚

第三十二条 任何单位和个人都必须遵守水电法规和学校水电管理办法，严禁违章用水用电。

(一)未经同意，擅自改变原有水电管线设计使用水电，经查实构成安全隐患的，水电管理中心应及时发出《违章使用水电通知书》并予以纠正；造成严重后果的，报学校追究其责任，触犯法律的由司法机关依法追究法律责任；

(二)未经同意，擅自改变用水用电性质的（如民用改为商业、经营、生产等），由水电管理中心发出《违章使用水电通知书》，并追收三倍用量的费用；

(三)擅自变更计量器具、绕越计量器具、开启计量器具封印、故意使计量器具不准或失效和其他方法违章使用水电的，由水电管理中心发出《违章使用水电通知书》，其当月用量按全校当月同类最高用量计量，并追收前三个月的费用；

(四)凡有本条（一）、（二）、（三）款行为，在《违章使用水电通知书》发出十五日内仍未办理手续者，在执行相应处罚同时，将停止水电供应。

第三十一条 任何单位和个人须在规定期限内缴纳水电费，逾期未缴者，自逾期之日起根据市政供水供电的有关规定计收滞纳金。对拒不交纳的，经相关部门会商后委托计划财务处代扣，或根据省市有关规定采取停止水电供应等必要的措施。

第三十二条 未按规定办理计量器具更换手续者，后勤管理处水电管理中心将发出《计量器具更换通知书》。单位和个人在接到《计量器具更换通知书》七日内仍不办理更换手续，其用量按全校当月同类最高用量收费，同时追收前三个月的费用并视情停止水电供应。

第三十三条 凡被停供水电需重新启用的单位和个人，必须到水电管理中心办理相关手续后，方能恢复水电供应。

第十章 附 则

第三十四条 本办法由后勤管理处负责解释。

第三十五条 本办法实施细则另行制定。

第三十六条 各单位可根据本办法，结合单位的实际情况制定具体实施方案，报后勤管理处备案。国脉信息学院、软件学院等可参照本办法执行。

第三十七条 本办法从2013年1月1日起执行。