## 封1工程量清单
福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2026年02月27日 | 审核时间:

## 表1总说明
总说明
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑
2 | 暂列金
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 暂列金 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 暂列金
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 地面工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 内墙柱面工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 其他装饰
1.7 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 配电箱安装工程
1.2 | 配管配线工程
1.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.4 | 空调风系统
1.5 | 空调水系统
1.6 | 消防栓系统
1.7 | 喷淋、喷雾系统
1.8 | 火灾自动报警系统
1.9 | 应急照明系统
1.10 | 空调控制线布置系统
1.11 | 弱电工程
1.12 | 多媒体工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 暂列金 暂列金 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除现状天花(轻钢龙骨+石膏板+涂料吊顶+末端点位) | m2 | 212.039 |  |  |  | 清单
2 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除钢质防火门1500*2400mm | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
3 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除墙体 (2)轻质砖 | m3 | 0.4 |  |  |  | 清单
4 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)15Km | m3 | 8.889 |  |  |  | 清单
地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | (1)2.0mm同质透心地塑(选样) | m2 | 327.517 |  |  |  | 清单
6 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)3mm厚水泥自流平 | m2 | 327.517 |  |  |  | 清单
7 | 011104004001 | 防静电活动地板 | (1)600*600mm防静电地板 (2)满铺于钢架上，支撑钢架规格底座100*100*3mm，带膨胀螺栓固定孔，间距按600*600mm网格布置，确保每块地板四个角都落在支架上，无悬空 | m2 | 7.1 |  |  |  | 清单
8 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)D02-05 (2)40*40*4mm热镀锌方通@400mm (3)12mm多层阻燃板基层(刷2遍防火涂料) (4)原木色木饰面 (5)含灯槽、灯带增加费 | m2 | 9.554 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)平面天棚 (2)C型轻钢龙骨，主龙骨间距按1000mm，次龙间距按400mm (3)石膏板2400mm×1220mm×9.5mm (4)阻燃板2440*1220*12mm（防火涂料两遍） | m2 | 60.011 |  |  |  | 清单
10 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)D02-01 (2)天棚龙骨，规格详图纸 (3)双层9.5mm石膏板 | m2 | 47.06 |  |  |  | 清单
11 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)D01-08（功能区） (2)天棚龙骨，规格详图纸 (3)双层石膏板 | m2 | 49.51 |  |  |  | 清单
12 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)D01-05 | m2 | 3.73 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)圆形天棚 (3)C型轻钢龙骨，主龙骨间距按1000mm，次龙间距按400mm (4)石膏板2400mm×1220mm×9.5mm (5)阻燃板2440*1220*12mm(防火涂料两遍)
13 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)跌级天棚 (2)C型轻钢龙骨，主龙骨间距按1000mm，次龙间距按400mm (3)石膏板2400mm×1220mm×9.5mm (4)阻燃板2440*1220*12mm(防火涂料两遍) | m2 | 109.022 |  |  |  | 清单
14 | 011302001006 | 天棚吊顶 | (1)D04-02 (2)轻钢龙骨，规格型号详图纸 (3)20*30@400木龙骨（防火涂料三遍） (4)12mm阻燃板（防火涂料两遍） (5)1.2mm304不锈钢 | m2 | 8.534 |  |  |  | 清单
15 | 011302001007 | 天棚吊顶 | (1)D02-02 (2)跌级天棚 (3)C型轻钢龙骨，主龙骨间距按1000mm，次龙间距按400mm (4)9.5mm石膏板 (5)9.5mm石膏板 (6)8mm碳晶板 | m2 | 24.482 |  |  |  | 清单
16 | 011302001008 | 天棚吊顶 | (1)D01-07 (2)C型轻钢龙骨，主龙骨间距按1000mm，次龙间距按400mm (3)12mm阻燃板(两遍防火涂料) (4)8mm碳晶板 | m2 | 18.738 |  |  |  | 清单
17 | 011304001001 | 灯带槽 | (1)12mm多层阻燃板基层 (2)(刷两遍防火涂料) (3)9.5mm石膏板 | m2 | 16.802 |  |  |  | 清单
18 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (1)腻子两遍，无机涂料一底两面 | m2 | 318.265 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 011210001001 | 木隔断 | (1)75型轻钢龙骨(@400mm)隔墙+12mm阻燃板防火涂料两遍,H:3300mm双面封板至3300mm | m2 | 110.055 |  |  |  | 清单
20 | 011210001002 | 木隔断 | (1)75型轻钢龙骨(@400mm)隔墙+12mm阻燃板防火涂料两遍,H:3300mm单面封板至3300mm | m2 | 430.997 |  |  |  | 清单
|  | 内墙 | [6 empty] | 清单
21 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)其他功能区 | m2 | 320.996 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)腻子2遍 (3)无机涂料一底两面
22 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)1.2mm304不锈钢踢脚线 | m | 99.95 |  |  |  | 清单
23 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)1.2厚不锈钢烤漆 | m2 | 6.59 |  |  |  | 清单
24 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)8mm原木色碳晶板(选样) | m2 | 42.14 |  |  |  | 清单
25 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)5mm超白钢化玻璃 (2)面贴定制车贴 | m2 | 19.598 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
26 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)定制木纹色复合门 (2)900*2400 (3)包含五金配件 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
27 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)公区走廊玻璃隔断，带门扇 (2)5100*2650mm (3)12mm超白钢化玻璃 (4)面贴渐变膜 (5)1.2mm304不锈钢烤漆门框 (6)含拉手等五金配件 | m2 | 13.515 |  |  |  | 清单
28 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | (1)公区走廊玻璃隔断，带门扇 (2)2200*2650mm (3)12mm超白钢化玻璃 (4)面贴渐变膜 (5)1.2mm304不锈钢烤漆门框 (6)含拉手等五金配件 | m2 | 17.49 |  |  |  | 清单
29 | 10B001 | 暗门 | (1)定制暗门，面白色无机涂料 (2)900*2060石膏板+铝合金门框 (3)包含五金配件 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
其他装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
30 | 010810001001 | 窗帘 | (1)定制遮阳卷帘 | m2 | 11 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
31 | 030404017001 | 配电箱 | (1)规格:符合设计、规范要求 (2)名称:配电箱 (3)安装方式:挂墙距地1.4m (4)型号:ALzt1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
32 | 030404017002 | 配电箱 | (1)规格:符合设计、规范要求 (2)名称:配电箱 (3)安装方式:挂墙距地1.6m (4)型号:A1 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范要求、防腐油漆 (5)配置形式:明配 | m | 769.06 |  |  |  | 清单
34 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:JDG (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范要求、防腐油漆 (5)配置形式:暗配 | m | 351.08 |  |  |  | 清单
35 | 030411001003 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范要求、防腐油漆 (5)配置形式:明配 | m | 0.67 |  |  |  | 清单
36 | 030411001004 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范要求、防腐油漆 (5)配置形式:明配 | m | 1 |  |  |  | 清单
37 | 030411001005 | 配管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN65 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范要求、防腐油漆 (5)配置形式:暗配 | m | 1.55 |  |  |  | 清单
38 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:照明线 (6)配线部位:管内 | m | 3582.32 |  |  |  | 清单
39 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:照明线 (6)配线部位:管内 | m | 66.42 |  |  |  | 清单
40 | 030411004003 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:动力线 (6)配线部位:管内 | m | 210.58 |  |  |  | 清单
41 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:10mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:动力线 (6)配线部位:管内 | m | 5 |  |  |  | 清单
42 | 030411004005 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 | m | 1818.03 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:线槽配线 (6)配线部位:桥架
43 | 030411004006 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:动力线 (6)配线部位:桥架 | m | 255.54 |  |  |  | 清单
44 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:详设计 (3)名称:一般铁构件制作、安装 | kg | 95.605 |  |  |  | 清单
45 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:管内、桥架内 | m | 6.32 |  |  |  | 清单
46 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4×35+1×16 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:管内、桥架内 | m | 7.74 |  |  |  | 清单
47 | 030408006001 | 电力电缆头 | (1)规格:5*10 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:终端 (4)型号:WDZB-YJY (5)电压等级(kV):1KV (6)材质、类型:铜芯、干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
48 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)规格:4×35+1×16 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:终端 (4)型号:WDZB-YJY (5)电压等级(kV):1KV (6)材质、类型:铜芯、干包式 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
49 | 030411003001 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:200*100 (3)类型:槽式 (4)名称:强电桥架 (5)接地要求:按设计及规范要求 | m | 25.57 |  |  |  | 清单
50 | 030413001002 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:详设计 (3)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 18.44 |  |  |  | 清单
51 | 030411006001 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86型 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:明装 (5)空白面板安装 | 个 | 137 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
52 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86型 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:明装 (5)空白面板安装 | 个 | 153 |  |  |  | 清单
53 | 030411006003 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)规格:86H60 (3)名称:开关插座盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 73 |  |  |  | 清单
54 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)规格:(宽mm×深mm70×70) (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 (5)混凝土标准:C20 | m | 28.6 |  |  |  | 清单
55 | 030411001006 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格: (DN20 每根长0.5m) (3)名称:电气配管 (4)接地要求:按规范要求、防腐油漆 (5)配置形式:明配 | m | 145 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
56 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:射灯 (2)型号:（订制12W） (3)规格:4000/6000K 36° (4)安装形式:嵌入式 | 套 | 130 |  |  |  | 清单
57 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)规格:90w；三色调光 (2)类型:吊链灯 (3)名称:艺术吊灯 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
58 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)规格:80w； (2)名称:投影灯 (3)型号:动态效果，3000-6500k | 套 | 5 |  |  |  | 清单
59 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)规格:18w (2)名称:吸顶灯 (3)型号:6000k | 套 | 1 |  |  |  | 清单
60 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:硅胶灯带 (2)型号:详设计 (3)规格:50mm宽 (4)安装形式:详设计 | 套 | 39.03 |  |  |  | 清单
61 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:线性灯 (2)型号:详设计 (3)规格:50mm宽 (4)安装形式:详设计 | 套 | 161.43 |  |  |  | 清单
62 | 030412004004 | 装饰灯 | (1)名称:成品线性灯 (2)型号:详设计 (3)规格:20mm宽 (4)安装形式:详设计 | 套 | 173.05 |  |  |  | 清单
63 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:硅胶灯带 (2)型号:详设计 (3)规格:20mm宽 (4)安装形式:详设计 | 套 | 411.05 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
|  | 分部小计 |  |  | 921.56 |  |  |  | 分部小计
64 | 030404035001 | 插座 | (1)材质:铜芯、塑料外壳 (2)规格:250V,10A,单相二、三孔 (3)名称:普通插座 (4)安装方式:暗装 | 个 | 40 |  |  |  | 清单
65 | 030404035002 | 插座 | (1)材质:铜芯、塑料外壳 (2)规格:250V,10A,单相二、三孔 (3)名称:一体机/LED屏普通插座 (4)安装方式:暗装 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
66 | 030404035003 | 插座 | (1)材质:铜芯、塑料外壳 (2)规格:250V,10A,单相二、三孔 (3)名称:电视插座 (4)安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
67 | 030404035004 | 插座 | (1)材质:铜芯、塑料外壳 (2)规格:250V,10A,单相二、三孔，IP65 (3)名称:地面插座 (4)安装方式:暗装 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
68 | 030404034001 | 照明开关 | (1)材质:铜芯、塑料外壳 (2)规格:250V,10A (3)名称:单联单控开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
69 | 030404034002 | 照明开关 | (1)材质:铜芯、塑料外壳 (2)规格:250V,10A (3)名称:双联单控开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 7 |  |  |  | 清单
70 | 030404034003 | 照明开关 | (1)材质:铜芯、塑料外壳 (2)规格:250V,10A (3)名称:三联单控开关 (4)安装方式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
空调风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
71 | 030702001001 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤2000mm (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:1mm厚 (6)接口形式:共板法兰连接 | m2 | 9.3 |  |  |  | 清单
72 | 030702001002 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:直径300 (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:圆筒 | m2 | 16.579 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)形状:圆形 (5)板材厚度:0.5mm厚 (6)接口形式:共板法兰连接
73 | 030702001003 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1250mm (2)材质:镀锌钢板 (3)名称:风管 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:1mm厚 (6)接口形式:共板法兰连接 | m2 | 7.8 |  |  |  | 清单
74 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格: 350*350 (2)类型:（配风罩） (3)名称:单层百叶风口 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
75 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:450*450 (2)类型:（配风罩） (3)名称:单层百叶风口 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
76 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格: 1600*200 (2)类型:（配风罩） (3)名称:单层百叶风口 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
77 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000*250 (2)类型:（配风罩） (3)名称:单层百叶风口 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
78 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1600*200 (2)类型:（配风罩） (3)名称:双层百叶风口（配风罩） | 个 | 1 |  |  |  | 清单
79 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000*250 (2)类型:（配风罩） (3)名称:双层百叶风口（配风罩） | 个 | 2 |  |  |  | 清单
80 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:350×350 (2)类型:（配风罩） (3)名称:方形散流器 | 个 | 13 |  |  |  | 清单
81 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:450×450 (2)类型:（配风罩） (3)名称:方形散流器 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
82 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:600*600 (2)类型:（配风罩） (3)名称:方形散流器 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
83 | 031208003001 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:柔性橡塑保温 (2)绝热厚度:30mm | m3 | 1.135 |  |  |  | 清单
84 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)型号:DPT20-65B (2)名称:拆除静音排风机 (3)规格:L=900m3/h P=150Pa N=0.285KW/220V(吊装) | 台 | 1 |  |  |  | 清单
85 | 030703011010 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400*250 (2)名称:拆除防雨百 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
叶
86 | 030703011011 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400*300 (2)名称:拆除风口 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
87 | 030701004001 | 风机盘管 | (1)制冷量:7.4kw (2)名称:风机盘管利旧移位（拆装） (3)型号:008H | 台 | 3 |  |  |  | 清单
88 | 030413003001 | 打洞(孔) | (1)规格:500*500 (2)名称:堵洞 (3)填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 | 个 | 14 |  |  |  | 清单
89 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | (1)系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
90 | 031001001001 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:DN20 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:空调冷热水镀锌钢管 (4)介质:空调冷冻水管 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 25.528 |  |  |  | 清单
91 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:空调冷凝水管 (4)材质、规格:UPVC冷凝水管DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 | m | 13.359 |  |  |  | 清单
92 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温 (2)绝热厚度:冷冻水25mm厚，冷凝水管15mm厚 (3)管道外径:DN20 | m3 | 0.214 |  |  |  | 清单
93 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | (1)系统调整费 空调水系统工程 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
消防栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
94 | 030901013001 | 灭火器 | (1)规格、型号:4Kg ABC干粉灭火器 (2)形式:干粉灭火器 (3)灭火器箱 | 具 | 8 |  |  |  | 清单
95 | 030901010001 | 室内消火栓 | (1)安装方式:移位后重新安装 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋、喷雾系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
96 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸 | m | 88.684 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
镀锌钢管DN25 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗
97 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 30.592 |  |  |  | 清单
98 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 14.942 |  |  |  | 清单
99 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 19.663 |  |  |  | 清单
100 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 4.866 |  |  |  | 清单
101 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 4.893 |  |  |  | 清单
102 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 (4)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 12.126 |  |  |  | 清单
103 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:吊顶内 (2)材质、型号、规格:喷头ZSTZ15/68℃ (3)装饰盘设计要求:喷头装饰盘 | 个 | 52 |  |  |  | 清单
104 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:吊顶内 | 个 | 52 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材质、型号、规格:喷头ZSTX15/68℃ (3)装饰盘设计要求:喷头装饰盘
105 | 031002001001 | 管道支架 | (1)管架形式:管道支架 | kg | 30.145 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
106 | 030411001007 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求、防腐油漆 (5)配置形式:暗配 | m | 2.7 |  |  |  | 清单
107 | 030411001008 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求、防腐油漆 (5)配置形式:明配 | m | 71.3 |  |  |  | 清单
108 | 030411001009 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求、防腐油漆 (5)配置形式:暗配 | m | 2.6 |  |  |  | 清单
109 | 030411001010 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求、防腐油漆 (5)配置形式:明配 | m | 38.28 |  |  |  | 清单
110 | 030413001003 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:详设计 (3)名称:一般铁构件制作、安装 | kg | 13.703 |  |  |  | 清单
111 | 030411004007 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1N-RYJS (5)配线形式:多芯软导线 (6)配线部位:管内 | m | 114.88 |  |  |  | 清单
112 | 030411004008 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1N-BYJ (5)配线形式:电源线 (6)配线部位:管内 | m | 81.76 |  |  |  | 清单
113 | 030904001001 | 点型探测器 | (1)名称:感烟探测器 (2)类型:户内式 (3)规格:吸顶 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
114 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:火灾应急广 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
播扬声器 (2)安装方式:吸顶 (3)功率:3W
115 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)安装方式:距地2.4m (2)名称:火灾声光报警器 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
116 | 030904003001 | 按钮 | (1)安装方式:消火栓内安装 (2)名称:消火栓起泵按钮 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
117 | 030904003002 | 按钮 | (1)安装方式:距地1.4m (2)名称:手动火灾报警按钮（带电话接口） | 个 | 1 |  |  |  | 清单
118 | 030411006004 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)规格:86H60 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:明装 (5)(空白面板安装) | 个 | 15 |  |  |  | 清单
119 | 030411006005 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)规格:86H60 (3)名称:设备接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
120 | 030411001011 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格: (DN20 每根长0.5m) (3)名称:配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:明敷 | m | 7.5 |  |  |  | 清单
121 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)规格:(宽mm×深mm70×70) (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 (5)混凝土标准:C20 | m | 6.2 |  |  |  | 清单
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
122 | 030411004009 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*2.5 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB1N-RYJS (5)配线形式:多芯软导线 (6)配线部位:管内 | m | 75.46 |  |  |  | 清单
123 | 030411001012 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求、防腐油漆 (5)配置形式:暗配 | m | 11.6 |  |  |  | 清单
124 | 030411001013 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 | m | 63.86 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求、防腐油漆 (5)配置形式:明配
125 | 030413001004 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:详设计 (3)名称:一般铁构件制作、安装 | kg | 7.919 |  |  |  | 清单
126 | 030412004006 | 装饰灯 | (1)名称:单向疏散指示灯 (2)型号:CB-BLZE-I1W-16-B-系列 (3)规格:1W (4)安装形式:吊杆式 | 套 | 7 |  |  |  | 清单
127 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)名称:消防应急照明灯 (2)型号:SL-ZFZD-E5WB (3)规格:5W (4)安装形式:吸顶 | 套 | 9 |  |  |  | 清单
128 | 030412004008 | 装饰灯 | (1)名称:疏散出口标志灯 (2)型号:CB-BLZE-I1W-16-B-系列 (3)规格:1W (4)安装形式:壁装 | 套 | 3 |  |  |  | 清单
129 | 030411001014 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格: (DN20 每根长0.5m) (3)名称:配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:明敷 | m | 8 |  |  |  | 清单
130 | 030411006006 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)规格:86型 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
131 | 030411006007 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)规格:86型 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:明装 (5)空白面板安装 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
空调控制线布置系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
132 | 030411001015 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 55.64 |  |  |  | 清单
133 | 030411004010 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:6*1 (3)名称:配线 (4)型号:RVV (5)配线形式:多芯软导线 | m | 27.82 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(6)配线部位:管内
134 | 030413001005 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:详设计 (3)名称:一般铁构件制作、安装 | kg | 3.45 |  |  |  | 清单
135 | 030501003001 | 控制设备 | (1)名称:空调温控器拆除 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
136 | 030501003002 | 控制设备 | (1)名称:空调温控器安装 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
137 | 030411006008 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)规格:86H60 (3)名称:接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
138 | 030413002003 | 凿(压)槽 | (1)规格:(宽mm×深mm70×70) (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 (5)混凝土标准:C20 | m | 7.8 |  |  |  | 清单
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
139 | 030411001016 | 配管 | (1)材质:扣压式薄壁钢导管 (2)规格:KBG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求、防腐油漆 (5)配置形式:明配 | m | 57.65 |  |  |  | 清单
140 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)规格:CAT-6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内 (4)线缆对数:≤4对 | m | 57.65 |  |  |  | 清单
141 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)规格:CAT-6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:桥架敷设 (4)线缆对数:≤4对 | m | 1113.689 |  |  |  | 清单
142 | 030411003002 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:200*100 (3)类型:槽式桥架 (4)名称:桥架 (5)型号:详设计 (6)接地要求:按设计及规范要求 | m | 51.383 |  |  |  | 清单
143 | 030413002004 | 凿(压)槽 | (1)规格:(宽mm×深mm70×70) (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 (5)混凝土标准:C20 | m | 26 |  |  |  | 清单
144 | 030411001017 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN15 每根长=0.5m (3)名称:配管 | m | 6.5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:明配
145 | 030413001006 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:详设计 (3)名称:一般铁构件制作、安装 | kg | 7.149 |  |  |  | 清单
146 | 030413001007 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:详设计 (3)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 37.047 |  |  |  | 清单
多媒体工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
147 | 030411001018 | 配管 | (1)材质:扣压式薄壁钢导管 (2)规格:KBG20 (3)名称:弱电配管 (4)接地要求:按规范要求、防腐油漆 (5)配置形式:明配 | m | 180.98 |  |  |  | 清单
148 | 030502005003 | 双绞线缆 | (1)规格:CAT-6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:管内穿线 (4)线缆对数:≤4对 | m | 134.323 |  |  |  | 清单
149 | 030502005004 | 双绞线缆 | (1)规格:CAT-6 (2)名称:双绞线缆 (3)敷设方式:桥架敷设 (4)线缆对数:≤4对 | m | 789.611 |  |  |  | 清单
150 | 030505005001 | 敷设射频同轴电缆 | (1)规格:HDMI (2)名称:弱电缆 (3)敷设方式:管内穿放 | m | 28.769 |  |  |  | 清单
151 | 030505005002 | 敷设射频同轴电缆 | (1)规格:HDMI (2)名称:弱电缆 (3)敷设方式:桥架内 | m | 108.45 |  |  |  | 清单
152 | 030411004011 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5 (3)名称:配线 (4)型号:RVV (5)配线形式:多芯软导线 (6)配线部位:线槽内 | m | 126.011 |  |  |  | 清单
153 | 030411004012 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5 (3)名称:配线 (4)型号:RVV (5)配线形式:多芯软导线 (6)配线部位:管内 | m | 55.521 |  |  |  | 清单
154 | 030411003003 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:200*100 (3)类型:槽式 (4)名称:弱电桥架 (5)型号:详设计 (6)接地要求:按设计 | m | 25.202 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
及规范要求
155 | 030411006009 | 接线盒 | (1)材质:钢质 (2)规格:86H60 (3)名称:设备接线盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
156 | 030413002005 | 凿(压)槽 | (1)规格:(宽mm×深mm70×70) (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:水泥砂浆恢复 (5)混凝土标准:C20 | m | 24 |  |  |  | 清单
157 | 030411001019 | 配管 | (1)材质:钢质 (2)规格:DN20 每根长0.5m (3)名称:金属软管 (4)接地要求:按设计及规范要求 (5)配置形式:明配 | m | 6 |  |  |  | 清单
158 | 030413001008 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:详设计 (3)名称:一般铁构件制作、安装 | kg | 22.442 |  |  |  | 清单
159 | 030413001009 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)规格:详设计 (3)名称:电缆桥架支撑架制作、安装 | kg | 18.171 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 地面工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 内墙柱面工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 其他装饰
1.7 | 暂列金
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 地面工程
2.3 | 天棚工程
2.4 | 内墙柱面工程
2.5 | 门窗工程
2.6 | 其他装饰
2.7 | 暂列金
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 配电箱安装工程
1.2 | 配管配线工程
1.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
1.4 | 空调风系统
1.5 | 空调水系统
1.6 | 消防栓系统
1.7 | 喷淋、喷雾系统
1.8 | 火灾自动报警系统
1.9 | 应急照明系统
1.10 | 空调控制线布置系统
1.11 | 弱电工程
1.12 | 多媒体工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 配电箱安装工程
2.2 | 配管配线工程
2.3 | 电气照明器具工程(含灯具与开关插座)
2.4 | 空调风系统
2.5 | 空调水系统
2.6 | 消防栓系统
2.7 | 喷淋、喷雾系统
2.8 | 火灾自动报警系统
2.9 | 应急照明系统
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2.10 | 空调控制线布置系统
2.11 | 弱电工程
2.12 | 多媒体工程
暂列金
暂列金
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂列金
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚满堂装饰脚手架 | m2 | 316.253 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
配电箱安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
配管配线工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
电气照明器具工程(含灯具与开关插座) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
空调风系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | (1)通风空调脚手架搭拆费 (2)绝热工程脚手架搭拆费 (3)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
空调水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | (1)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (2)刷油、防腐工程脚手架搭拆费 (3)绝热工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
消防栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | (1)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
喷淋、喷雾系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | (1)消防工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
火灾自动报警系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
9 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | (1)消防工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 (3)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
应急照明系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017009 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
空调控制线布置系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017010 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017011 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
多媒体工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 031301017012 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 24813
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 24813 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 24813
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 24813 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建理工大学旗山校区北区创新创业教育展馆装修项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---